## 问题质询
广州供电局2025年第7批信息类软硬件（主机安全防护设备等）专项物资公开询比采购澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 技术规范书内两处铜管配置不同，请明确防爆空调标准配置铜管10米还是3米 | *** | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2025-09-02 10:23:37 | 标配铜管10米
2 | 粉碎介质类型：台式机 3.5 寸硬盘、台式机 2.5 寸硬盘 请问以上硬盘是固态硬盘还是机械硬盘？ | *** | 专用技术 | 标的 | 硬盘粉碎机 | 2025-09-02 16:27:20 | 固态硬盘。
3 | 招标文件附件有一个下载不下来 | *** | 通用技术 | 标包 | 数据中心专用蓄电池组[数据中心专用蓄电池组1] | 2025-09-03 14:59:01 | 已在澄清公告附件重新提供。
4 | 请问一下，该标段中的越秀局技术条件书中存在基站空调参数，是否需要在该标段实施？ | *** | 通用技术 | 标的 | 机房UPS不间断电源 | 2025-09-04 16:52:46 | 本UPS不间断电源需求，不含基站空调。请按照2025年边缘数据中心升级改造-越秀局项目技术条件书3.1UPS参数要求实施
5 | 因制作标书需用到技术规范书中的内容，能否提供word版的技术规范书 | *** | 专用技术 | 标的 | 台式网管工作站电脑 | 2025-09-05 11:33:46 | 不提供，请以PDF版为准。
6 | 技术规范书中“5.3技术要求及数据防爆空调”中的参数与“表11技术参数和性能要求响应表”中的参数不一致，以哪个为准。 | *** | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2025-09-05 14:39:03 | 以5.3技术要求及数据防爆空调为准
7 | （1）建议修改为“机箱大小:不大于350mm(高)*200mm(宽)*350mm(深)” （2）建议修改为“支持同时输出不少于2路信号（接口形式可为HDMI、DP、VGA等的任意组合）” （3）建议明确人体工程学键鼠参数要求。 | *** | 通用技术 | 标的 | 台式网管工作站电脑 | 2025-09-05 14:46:01 | （1）同意。修改为“机箱大小:不大于350mm(高)*200mm(宽)*350mm(深)” （2）部分同意。修改为“支持同时输出不少于2路信号（其中至少一路为HDMI，另一路接口形式应为HDMI、DP、VGA等的其中一种）”。 （3）不作明确要求。