10kV电缆剥削作业精密成像装置测试零星采购技术要求

一、技术要求

1. 测试内容包括四部分：装置摄像精度检测, 微距摄像校正准确度检测, 图像输出速度检测, 算法准确性检测.

2. 检测过程需采用国际标准化测试流程，建立完整的测试数据记录与质量追溯体系。所有测试设备需经过权威机构校准认证，确保检测结果的权威性与法律效力。

3. 检测报告需包含详细的测试方法、测试条件、测试数据及分析结论，提供技术改进建议与优化方案。

4. 检测需具备光学领域的技术专长，针对要求完成第三方测试。