
[image: image1.png]



目  录
21 工作范围


32 应遵循的主要标准


33 使用条件


33.1 使用条件


43.2 储存条件


44技术文件要求


45 包装、运输、安装及质量保证


45.1包装


45.2运输


45.3质量保证


56 投标方需说明的其他问题





工作范围

本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司电网建设分公司采购的配件。

设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	对时模块
	个
	
	1
	
	


前期设备情况：500kV凤凰站配置的220kV第二套行波测距装置采用山东山大电力技术股份有限公司的产品，本期需对该行波测距装置进行北斗对时改造，安装北斗对时模块，需要与该装置兼容匹配。。

明细备注：用于500kV凤凰站行波测距装置使用。

供货地址：广西河池市南丹县长老乡500kV凤凰变电站

应遵循的主要标准
供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到优等品的。
使用条件
本设备标书要采购的断路器配件，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

3.1 使用条件
3.1.1 周围空气温度

最高温度：

+80℃

最低气温：

“-5 户外”级为-5℃
“-15 户外”级为-15℃
“-25 户外”级为-25℃
3.1.2 海拔高度:     ≤2000m

3.1.3 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：        95%

月平均值：        90%

3.1.4 地震烈度：     VII 度

3.1.5 安装地点：     户外

4.1.6 污秽等级：     4级

3.2 储存条件
储存条件：周围空气温度为-40℃ ~ +70℃。
4技术文件要求

卖方应承诺在签订合同15天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，卖方应承诺提供买方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、项目授权书、样本资料、文件纸质版。

5 包装、运输、安装及质量保证
5.1包装
5.1.1要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
5.1.2设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

5.1.3包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明买方的订货号和发货号。

5.1.4设备的包装应能保证设备在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

5.2运输
5.2.1设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

5.2.2整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

5.2.3随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

5.3质量保证
5.3.1全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。卖方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护。

5.3.2卖方应对其设备在到货后提供不少于两年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，卖方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
5.3.3订购的新型产品除应满足本标准外, 卖方还应提供该产品的鉴定证书。
5.3.4卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件, 卖方应积极配合。
5.3.5附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
5.3.6卖方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
5.3.7产品的设计和制造应有各种质量体系保证，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。设备除满足本原则外，应是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的运行鉴定。产品有国家强制认证的3C证书。

5.3.8设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

5.3.9产品的设计和制造应有各种质量体系保证，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。设备除满足本原则外，应是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的运行鉴定。产品有国家强制认证的3C证书。

5.3.10设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

5.3.11产品保质期投运后一年或到货后十八个月，以先到期为准。如采用全寿命周期招标，则产品保质期应覆盖该产品全寿命周期。

6 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
联系人： 

联系电话：  

500kV凤凰（河池二）变电站220kV配套送出工程


对时模块


技术规范书














广西电网有限责任公司电网建设分公司


2025年02月





























14
14

