## 材料需求单
供货一览表
预算金额：46000元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 500kV邕州站蓄电池组更换项目-综合一公司(202507280008) | 防火槽盒 | 250mm*100mm | 米(m) | 2025-09-15 | 6 | 庞小明 | 17707719948 | 500kV邕州变电站 | 材质：玻璃钢。
2 | 110kV甘村送变电工程-国际公司(202401160150) | 临时接地端子 | 镀锌M12*32半光六角螺母螺栓附镀锌M12开放式翼形螺母、垫圈 | 套 | 2025-09-15 | 63 | 盛东雄 | 13507869201 | 玉林北流市三环西路甘村变电站 | 性能等级4.8级，用于一次接地干线
3 | 110kV甘村送变电工程-国际公司(202401160150) | 热镀锌钢管 | DN65/70 | 米(m) | 2025-09-15 | 100 | 盛东雄 | 13507869201 | 玉林北流市三环西路甘村变电站
4 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 镀锡铜排编织线 | 10mm2 | 米(m) | 2025-09-15 | 570 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 图纸B759S-D0109-20
5 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 避雷短针接闪杆 | φ20×50 | 根 | 2025-09-15 | 18 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 底板120×120×6，1？12，L200。按图纸B759S-T0201-08加工
6 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 304不锈钢钢板 | 10×1800×600 | 块 | 2025-09-15 | 1 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站 | 按图D0104-11加工
7 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 304不锈钢钢板 | 10×2200×800 | 块 | 2025-09-15 | 1 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站 | 按图D0103-04加工
8 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 热镀锌钢管 | DN50 | 米(m) | 2025-09-15 | 1200 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站 | 3.5mm厚
9 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 热镀锌钢管 | DN100 | 米(m) | 2025-09-15 | 6 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站 | 4mm厚