## 问题质询
云南送变电工程有限公司2025年中老500千伏联网项目（老挝段）EPC总承包项目第三批变电设备物资、第二批线路物资及相关附件货物类专项采购（公开招标）澄清问题及回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 关联范围内容 | 回复内容
1 | 4E7EDBCC03464F3994CE3C5C07856EC0 | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方，你好，评分标准中要求提供“类 似供货业绩”最大的10份合同，由于此次招标设备类型较多，我方提供综自业绩、保护业绩、宽频及录波等业绩合同是否都认可？EPC总包类业绩包含上述设备的是否认可。 | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 标1只认可500kV及以上综合自动化及保护业绩；不认可EPC总承包类业绩。
2 | 2872592572AB429AB0D37CE4FB6D0A06 | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方，您好，本项目标1中“中广核光伏接入扩建间隔工程”部分，涉及500kV线路主一、主二保护均为单一来源指定型号采购。该部分对应的“500kV电缆跳闸线路保护屏技术规范书（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护）（专用）”是否需要作为作为技术标书组成部分，逐条响应？ | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 500kV电缆跳闸线路保护屏技术规范书不作为技术标书组成部分，无需逐条响应；500kV线路主一、主二保护已包含在本次报价范围内，请投标方充分考虑运输、配件、屏柜等相关费用，满足投运要求，超出部分不予结算。
3 | FA7B13FBB4B5479696CD6F7624D45230 | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方，你好，本标的PT接口屏技术规范书中要求屏柜是2面，但是给的参考图纸里面提供了3面屏柜的图纸，请澄清以哪个为准？ | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 本次需采购PT接口屏屏柜是2面，参考图纸仅供参考，实际以技术规范书中要求为准。
4 | 551D3F8808B541CE96DACD51EBC5A0C0 | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方，你好，本项目供货产品除个别单一来源要求必须使用非安全可控产品外，其他设备是否可用安全可控产品供货？原因为：1.南网25年资格预审保护设备要求全部是安全可控设备；2.非安全可控产品芯片供应不稳定 | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 本项目供货产品除个别单一来源要求必须使用非安全可控产品外，其余设备无安全可控产品要求。
5 | 0C35F0EA80104A37A874BAED126B3C81 | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方，你好，请提供中广核光伏接入扩建间隔工程 综自厂家信息，当前资料里面只找到工程名称。另外故障测距设备，仅供货本侧设备的话，请提供对侧厂家信息，方便询价。 | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 1、中广核光伏接入扩建间隔工程所扩建的间隔是在500kV那磨变电站，综自厂家与《500kV那磨变电站新建工程》中500kV那磨变电站所采购的综自厂家为同一厂家，对应采购的自动化设备是用于在500kV那磨变电站的扩建间隔。 2、故障测距用于《500kV那磨变电站新建工程》500kV版纳线路，对侧版纳变的故障测距由《500kV版纳站扩建工程》采购，暂时还未开展，厂家信息目前暂无。
6 | 01CD13530B10414C8756557C4E03778B | D4BFFEE4E2574AE481912736EF04993DZ258 | 尊敬的招标方： 您好！ 现就 500kV 那磨变电站新建工程相关事宜，特向贵方提出澄清需求，具体内容如下： 请问本工程接入国内线路所对应的变电站名称分别是什么？ 针对上述接入线路的保护设备，目前是否已开展招标采购工作？若已采购，烦请说明相关采购情况，以明确本工程是否符合单一来源采购的适用条件。 | 标1：保护自动化系统及相关附件 | 1、《500kV那磨变电站新建工程》本期500kV出线1回，接入国内的500kV版纳变电站。 2、国内段线路由《500kV版纳站扩建工程》在500kV版纳变电站实施扩建，目前线路保护已开展招标采购工作，在国内已完成线路保护采购，厂家和型号已确定，符合单一来源采购条件。具体请请参考标书文件“3 附件1：需求明细表（标1）v1”，其中有500kV线路保护具体型号要求的说明。