
[image: image1.jpg]CHINA

SOUTHERN POWIER
GRID CO., LTD.




2025年曲靖供电局变电修试所采购高纯氮

1、供货范围（标的物）
	序号
	标的物名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	高效无吡啶库伦法卡式试剂
	250毫升/瓶，用于JF3型库伦法微量水测定仪
	20
	瓶
	

	2
	萃取液
	500mL/瓶，用于DH706型绝缘油酸值自动测试仪
	4
	瓶
	

	3
	中和液
	100mL/瓶，用于DH706型绝缘油酸值自动测试仪
	4
	瓶
	

	4
	色谱纯甲醇
	4L/瓶
	6
	瓶
	

	5
	石油醚
	500mL/瓶
	20
	瓶
	

	6
	全玻璃注射器
	100毫升，双磨砂，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪
	80
	支
	需有第三方出具的校准证书或检定证书

	7
	全玻璃注射器
	20毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪
	10
	支
	需有第三方出具的校准证书或检定证书

	8
	全玻璃注射器
	5毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪
	20
	支
	需有第三方出具的校准证书或检定证书

	9
	广口瓶
	1000mL
	20
	个
	

	10
	广口瓶
	500mL
	30
	个
	

	11
	微量进样针
	0.5μL，用于库伦法微量水测定仪进样
	5
	支
	

	12
	微量进样针
	10μL，用于库伦法微量水测定仪进样
	2
	支
	

	13
	微量进样针
	50μL，用于库伦法微量水测定仪进样
	2
	支
	

	14
	进样针
	1000μL，用于库伦法微量水测定仪进样
	5
	支
	

	15
	简化取样箱
	一个箱子应能装6个1000mL广口瓶
	2
	支
	

	16
	不锈钢5号针头
	油色谱试验用，长度25mm，带侧孔
	200
	个
	

	17
	色谱进样针
	1毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪，配有定量器
	5
	套
	

	18
	绝缘油色谱分析用标准气
	4升，7组分（H2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2）
	2
	瓶
	


要求

2.1技术要求
（1）高效无吡啶库伦法卡式试剂：用于绝缘油微量水测定。

技术指标：250毫升/瓶，用于JF3型库伦法微量水测定仪。

（2）萃取液：用于绝缘油酸值测定。

     技术指标：500mL/瓶，用于DH706型绝缘油酸值自动测试仪

（3）中和液: 用于绝缘油酸值测定。

    技术指标：100mL/瓶，用于DH706型绝缘油酸值自动测试仪。

（4）色谱纯甲醇：用于液相色谱分析。

    技术指标： 4L/瓶。

（5）石油醚：用于实验室分析。

    技术指标： 500mL/瓶

（6）玻璃注射器：用于绝缘油色谱分析。

     技术指标：1）、100毫升，双磨砂，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪。

     2）、需有第三方出具的有效的校准证书或检定证书。

（7）玻璃注射器：用于绝缘油色谱分析。

    技术指标：20毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪。

（8）玻璃注射器：用于绝缘油色谱分析。

    技术指标：5毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪。

（9）广口瓶：用于绝缘油试验。

    技术指标：1000mL。

（10）广口瓶：用于绝缘油试验。

    技术指标：500mL。

（11）微量进样针：用于绝缘油微量水测定。

     技术指标：0.5μL，用于库伦法微量水测定仪进样。

（12）微量进样针：用于绝缘油微量水测定。

     技术指标： 10μL，用于库伦法微量水测定仪进样。

（13）微量进样针：用于绝缘油微量水测定。

     技术指标： 50μL，用于库伦法微量水测定仪进样。

 (14)进样针：用于绝缘油微量水测定。

     技术指标：1000μL，用于库伦法微量水测定仪进样。

(15) 简化取样箱：用于绝缘油简化分析。

    技术指标： 一个箱子应能装6个1000mL广口瓶。

(16) 不锈钢5号针头：用于绝缘油色谱分析。

    技术指标： 油色谱试验用，长度25mm，带侧孔。

(17) 色谱进样针：用于绝缘油色谱分析。

    技术指标：1毫升，适用于ZTGC-TD-2014D色谱仪，配有定量器。

(18) 绝缘油色谱分析用标准气：用于绝缘油色谱分析。

    技术指标：4升，7组分（H2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2），外观完好，生产日期、组分浓度等信息清晰。

2.2使用条件：

 满足现场工作要求。

2.3环境影响：

无

2.4监造：

无

2.5运输和贮存：

必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存。

2.6标的物交付时间、地点： 

交付时间：成交通知书下达后三个月内；交付地点：云南电网有限责任公司曲靖供电局变电修试所
2.7验收： 

根据技术要求进行相应的验收。

2.8质保期：

交付之日起，质保期一年。

2.9质量保证及售后服务：

必须符合相关技术要求和质量要求，如需方在供方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本技术规范书要求不符时，需方有权无条件退货。

2025年曲靖供电局变电修试所采购试验室耗材





技术规范书









1

