技术规范书

- 项目概况

甲方拟完成高效永磁同步电机样机在抽蓄电站现场应用，应用前需完成电机现场安装与调试工作。本零星采购项目为南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院高效永磁同步泵驱动电机安装与调试技术服务，拟完成对现有高效永磁同步电机样机在梅蓄电站二期8号机组推力外循环油泵上的安装与调试提供现场技术指导。

二、采购内容

高效永磁同步泵驱动电机安装与调试技术服务1项。

服务期：自合同签订之日起六个月内。

三、技术规范

1、电机安装技术服务

指派专业技术人员提供现场技术指导，在技术上支撑甲方工作人员完成原有油泵-电机拆卸与电机样机安装。

2、电机调试技术服务

指派专业技术人员提供现场技术指导，在电机调试阶段提供必要的技术服务完成电机运行调试。

四、资质证明文件

提供永磁同步电机安装与测试的业务证明，并提供包括以往的测试报告、合同等证明材料

五、项目服务质量要求

1、乙方在服务过程中，按照相关法律法规规定、独立、客观、专业的完成工作任务。

2、乙方需要严格按照约定内容，提供足够的人员力量，确保服务工作平稳运行，保证工作质量。

3、甲方在乙方团队成员不能胜任技术规范书要求工作时，有权要求乙方更换，乙方不能及时更换或累计更换两次后仍不能胜任技术规范书要求工作时，甲方有权拒绝支付中标通知书约定金额。

4、若甲方提出技术合同认定需求，乙方需响应并在合同签订的45天内完成技术合同认定并提交技术合同认定证明；若乙方技术合同认定不通过，需提供证明材料并出具相应说明经甲方确认。

六、报价要求

投标报价单中所有报价均为含增值税报价。