云南电力试验研究院（集团）有限公司新能源快速接驳智能配电模块终端装置项目技术服务零星采购技术规范书

一.项目概要

云南电网配电规模随着城市化进程的加快以及新能源汽车等新型用电终端的增加，电力需求持续增长，对供电可靠性和稳定性提出了更高的要求。尤其昆明供电局配电网，配网体系建设早，辐射面不断扩展，大多数配电设备终端老化，间隔有限。传统配电系统在进行馈线回路升级改造时，往往需要停电作业。这不仅影响了用户的正常用电体验，也增加了昆明供电局的维护成本和时间成本。停电迁改作业带来的经济损失也不可估量，同时用电负荷增加对单个回路的馈线终端，用电压力增大 ，极易造成负荷跳闸，开关柜烧毁等事故。

- 项目范围

本项目拟研发一款创新型新能源智能配电终端装置，旨在通过其独特的结构、空间设计和智能化技术特点，大幅减少甚至消除因配电终端设备升级或维护导致的停电现象，提高供电服务的质量与效率。

采用创新型新能源智能配终端结构设计，满足落地式、壁挂式应用场景。集成四大核心功能：进线智能断路器（可选负荷隔离开关及刀闸），应急电源快速环入、环出功能的标准接口，单极、三极断路器混装的馈线回路模块，以及带电热插拔速联母排系统，提供智能化计量终端装置接入与设计植入空间，让馈线回路升级改造时母排系统无需停电作业即可实现带电热插拔、安装，拆除作业。采用智能主进线断路器（可选负荷隔离开关及刀闸），支持主电路快速隔离，保障检修安全；内置标准化双路发电车快速接口，可实现应急电源环入、环出功能，实现无感停电功能；通过集成创新设计的多层母排速联系统，可在带电状态下完成馈线开关安装或升级，避免停电作业。

三.项目技术要求

1报价人应满足采购人要求，提供客观、公正的服务或专业服务意见，提供相应交付物。

2报价人应按各项工作时间要求提交相应交付物，延迟交付则按技术规范书相应条款处理。

3报价人应保证工作质量，因报价人疏忽、错漏重新出具的交付物不重复计算工作量，出现工作质量问题，报价人承担相应责任。

4采购服务工作依据包括但不限于《中国南方电网有限责任公司物资采购管理办法》、《中国南方电网有限责任公司科技创新管理规定》、GB/T 24621.1-2021,《低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南第1部分：成套开关设备》、以及遵循以下设计标准规范：

《电力工程电缆设计规范》GB50217；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055；

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091；

《外壳防护等级（IP代码）》GB4208；

《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z6829；

《隔离变压器和安全隔离变压器  技术要求》GB13028；

《建筑物电气装置第5部分：电气设备的选择和安装  第523节：布线系统 载流量》GB/T16895.15；

《建筑物电气装置第4-41部分：安全防护  电击防护》GB16895.21；

《电击防护装置和设备的通用部分》GB/T17045；

《电气安装用电缆槽管系统第1部分：通用要求》GB/T19215.1；

《电气安装用电缆槽管系统第2部分：特殊要求第1节：用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统》GB/T19215.2；

《电气安装用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T20041.1；

3.2项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 中标通知书发布之日起至成果转化类产品新能源快速接驳智能配电模块终端装置项目结算完成止 | 依托昆明供电局配网老旧城区改造及新能源充电庄扩容迁改等作业场景研发设计一款创新型新能源智能配电装置终端，装置设计智能计量模块接入与安装空间，具备落地式、壁挂式等安装使用场景。能够满足新能源充电桩及老旧小区配电终端扩容、迁改、智能化计量、故障查找、故障录波等。旨在通过其独特的结构和空间设计及智能化技术特点，大幅减少甚至消除因设备升级或维护导致的停电作业时间，在保障安全的前提下、实现快速扩容、带电插拔、安全专供等作业需求。提高供电服务的质量与效率。 采用创新型新能源智能配电装置终端结构设计，集成四大核心功能：进线智能断路器（可选负荷隔离开关及刀闸），应急电源快速环入、环出功能的标准接口，单极、三极断路器混装的馈线回路模块，以及多层母排速联系统，让馈线回路升级改造时母排系统无需停电作业的技术特点。智能主进线断路器（可选负荷隔离开关及刀闸），支持主电路快速隔离，保障检修安全；内置标准化双路发电车快速接口，可实现应急电源环入、环出功能，实现无感停电功能；通过集成创新设计的多层母排速联系统，可在带电状态下完成馈线开关安装或升级，避免停电作业。 。 |

四.服务要求

4.1 质量要求：

- 报价人需严格按照采购人要求实施质量管理。

- 报价人需要有独立的质量保证人员来配合采购人开展工作，从而保证工作过程和项目的质量。

- 报价人须配合采购人进行质量监测和关键点的质量评估。

- 报价人团队在项目实施过程中应给出具体的风险管控措施，识别项目风险。

- 报价人应当具备CMMI五级能力成熟度证书资质；

- 报价人应当具备电网科技项目近三年3个200万以上项目研发经验和业绩。

- 报价人应当具备一定的团队人员组成能力，项目负责人应当具备高级职称和PMP项目管理资质能力证书。

4.2 进度要求：

- 报价人须严格按照项目工期要求开展相关工作并提供详细进度计划表。

- 报价人须严格按照项目里程碑开展工作。采购人将根据里程碑和里程碑产出物审核报价人工作。

- 若由于报价人自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可追究报价人责任，每逾期一日，应向采购人支付总中标金额的 0.5 ‰违约金。

4.3保密义务：

报价人应于中标通知书发布之日起7日内签订《保密协议》，保密协议见附件1。

4.4 标的物交付时间：

- 服务期限：中标通知书发布之日起至成果转化类产品新能源快速接驳智能配电模块终端装置项目验收完成止。

- 如中标人逾期提供交付物，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.5 验收地点：

采购人指定地点。

4.6 售后服务承诺：

- 报价人在接到采购人工作安排通知后的 24 小时内答复并处理问题。

- 报价人应及时提供与本技术规范书有关的服务。

4.7 交付成果、验收

报价人按采购人要求完成项目即达到验收条件，项目验收为技术规范书所要求的交付物提交给采购人完成。

4.8 采购清册及权重

服务采购清册

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新能源快速接驳智能配电模块终端装置 | / | 1 | 项 | 36000 | / |

五.管理人员为本项目的负责人。

六.其他要求

- 报价人需具备ISO9001质量管理体系认证资质；

附件1：

保密协议

甲    方：

法定代表人（负责人）：

住 所 地：

电    话：

传    真：

电子信箱：

通讯地址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

开户银行地址：

乙    方：

法定代表人（负责人）：

住 所 地：

电    话：

传    真：

电子信箱：

通讯地址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

开户银行地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规有关的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方依甲方要求在完成                                   的相关工作（以下简称“相关工作”）中涉及的甲方有关信息、资料不被泄露，并防止上述信息、资料被滥用等事宜，达成如下协议，共同遵守：

1.保密信息和资料

本协议中的保密信息和资料是指在项目过程中，乙方从甲方（包括其母公司、子公司及其他关联方，客户等合作单位）获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、市场、营销、经营、技术、数据、财务、客户、项目、最终报价、会议及决议、纪要、决定信息以及其他同等或类似性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。本协议所指的保密信息和资料包括但不限于以下内容：

1.1 乙方就相关工作的实施与甲方进行最终报价商谈、提供服务以及履行最终报价过程中所知悉、获取的甲方非公开的经营信息、技术信息、财务信息和其他需要保密的信息和资料。

1.2甲乙双方就实施相关工作形成的非公开的会议文件、纪要、决定以及往来的传真、信函、电子邮件等。

1.3其他

2. 保密期限

自本协议签订之日或乙方知悉、获取本协议第1条所涉有关信息、文件、资料之日起，至甲方书面放弃权利或相关保密信息解密之日止。

3. 保密人员范围

乙方参与项目的直接或间接接触保密信息的人员（包括但不限于其管理人员、员工、雇员以及其他受乙方委托、聘用直接或间接接触保密信息的单位或人员）均应严格恪守保密义务，不应人员流动而免责。乙方参与项目的主要成员更换或增加人员须经甲方同意后方可进行。乙方参与项目的所有人员必须首先与乙方签订正式的保密协议或者向乙方出具《员工保密承诺书》，保证上述人员在知晓保密信息之前已经充分了解本协议的内容，保密安全性不得低于本协议要求且上述人员接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。甲方有审查乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出需求后必须提交相关文件资料。

4.甲方权利义务

4.1 甲方应根据相关工作的实际需要，向乙方提供必要的信息和资料；

4.2 有权要求乙方按本协议约定承担保密责任；

4.3甲方向乙方提供信息、资料（包括但不限于纸质、邮件、传真、磁盘、光盘等形式），有权要求乙方予以书面确认。

5.乙方权利义务

5.1 乙方了解、掌握的保密信息和资料，仅用于本协议约定的相关工作、参与本项目人员使用；

5.2 乙方对本协议约定需要保密的信息和资料，未经甲方书面同意不得提供给任何第三方（包括但不限于乙方的母公司、分支机构、子公司或委托顾问方、接受咨询方、其他关联方）；

5.3 乙方应妥善保管其掌握的保密信息和资料，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式对保密信息和资料进行复制或留存，乙方因工作成果归档除外；

5.4 乙方应对保密信息和资料及乙方涉密人员制定相应的保密制度，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理，采取相应的保密措施，确保本协议的履行；

5.5 在协议约定的保密期限内，乙方如发现有关保密信息和资料遗失或被泄露的，应及时通知甲方，并积极采取措施防止损害后果的发生；

5.6 保密信息及利用保密信息所形成的工作成果，乙方及其相关人员应负保密责任，非经甲方书面同意，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及其他第三人使用。

5.7在甲方办公区域开展研究过程中，乙方应遵守甲方关于第三方人员管理规定要求，未经许可不得将信息资料带离办公场所。

5.8项目实施完成后，乙方应将甲方提供给乙方的所有资料和数据、本项目研究成果等信息资料移交甲方。

5.9其他

6. 违约责任

6.1 乙方未经甲方书面同意，擅自将本协议约定的保密信息和资料用于与相关工作无关的事务或擅自提供给第三方的，乙方应向甲方支付最终报价总价款的10%，并赔偿甲方由此造成的全部经济损失。甲方将按照中国南方电网有限责任公司及甲方相关规定，视违规情节对乙方的失信行为进行扣分。

6.2 在本协议约定的保密期限内，因乙方原因导致保密信息和资料遗失、泄露或者以其他方式泄密的，乙方应向甲方支付总中标金额的 10% ，并赔偿甲方由此造成的全部经济损失。甲方将按照中国南方电网有限责任公司及甲方相关规定，视违规情节对乙方的失信行为进行扣分。

6.3其他

7. 通知及送达

7.1 双方在履行本协议过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址为双方在本协议上填写的地址。

7.2甲方为履行本协议的指定联系人为：       ，联系电话为 ：       ；乙方为履行本协议的指定联系人为：       ，联系电话为：       。

## 7.3任何一方的地址或联系人发生变更时，须在变更前       日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

## 8. 争议的解决

8.1本协议在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，不能协商解决的，按以下第       种方式执行：

（1）向                人民法院起诉。

（2）提交                仲裁委员会仲裁，按申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。

8.2双方确认司法机关可以通过以下任何一种或多种方式送达诉讼法律文书，送达时间以下述送达方式中最先送达的为准。

8.2.1乙方确认以下任何方式均可送达：

1.手机短信送达，送达手机号码                ，手机号码持有人     ；

2.电子邮件送达，电子邮箱为                ，邮箱持有人     ;

3.邮寄送达，邮寄地址为                ，收件人           ，收件号码                。

8.2.2双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时保证送达地址准确、有效，如果提供地址不确切，或者不及时书面告知变更后的地址，使法律文书无法送达或及时送达，自行承担由此产生的法律后果。

8.3因一方违反本协议导致诉讼、仲裁或其他争议处理程序的，违约方应向守约方承担另一方参加诉讼、仲裁或者其他争议处理程序而发生的律师费、公证费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

## 9. 最终报价生效及其他

9.1 本协议一式 贰 份，甲方持 壹 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

9.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。

9.3 本协议未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的以补充协议为准。

9.4 本协议附件是本次采购的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

## 9.5其他约定事项： / 。

（签字页无正文）

甲 方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年 月日

乙 方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日