## 问题质询
广东电网公司2025年低压角钢塔框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 专用资质里面提到需提供同类业绩材料，请问是否可以提供高电压等级的铁塔业绩向下覆盖？如：110kV角钢塔业绩、220kV角钢塔业绩。 | 专用技术 | 低压角钢塔 | 已发送 | 正式投标 | 可以提供高电压等级的铁塔业绩向下覆盖。
2 | 请问检验检测报告是否可以用高电压等级的检验报告向下覆盖？如：110kV、220kV角钢塔检验检测报告 | 通用技术 | 低压角钢塔 | 已发送 | 正式投标 | 不可以，请按招标文件要求提供低压角钢塔的第三方试验报告。
3 | 低压招标产品为0.4kV角钢塔，我公司提供10kV的角钢塔检测报告是否可以？还是需要提供0.4kV角钢塔的检测报告？ | 通用技术 | 低压角钢塔 | 已提问 | 正式投标 | 不可以，请按招标文件要求提供低压角钢塔的第三方试验报告。
4 | 1.商务评分标准-供货业绩（1）需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件。（4）提供合同数量超出要求的，在供货业绩排名计算分值基础上，每超出1项扣 2分，扣完为止。 请问是只能提供最多5份合同，多提供1份就扣2分吗？ 请问是否可以提供高电压等级的业绩替代低压角钢塔的业绩？ 2.技术评分标准-设备的质量水平（技术文件审批）得3分：标的物有完整的设计图纸及工艺文件审核、批准流程。 请问低压角钢塔是按照需方提供的图纸进行生产加工，这里的完整的设计图纸指的什么？是否不适用？ 3.高电压等级角钢塔的检测报告是否可以替代低压角钢塔的检测报告？ 4.物资权重清单里面有0.4kV角钢塔地脚螺栓，是否需要单独提供0.4kV角钢塔地脚螺栓的检测报告？高电压等级地脚螺栓的检测报告是否可以替代？ | 商务 | 低压角钢塔 | 已提问 | 正式投标 | 1.请按招标文件要求执行，业绩合同超出要求的将会按招标文件要求进行扣分。可以提供高电压等级的铁塔业绩向下覆盖。 2.请按招标文件要求执行，证明标的物有完整的设计图纸及工艺文件审核、批准流程。适用 3.不能。 4.是。不可以替代。