# 零星采购报价要求

项目名称：阳蓄SFC室及SFC变压器室通风空调设备租赁服务

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） | 备注 |
| 1 | 修试公司2025年阳蓄电SFC室空调租赁 | 型号：5匹柜机空调 租赁时间：空调安装验收合格日起6个月。 其他：承包商提供相关设备、设备安装调试、设备安装所需材料（主要耗材预估：4分6分铜管25m、RVV 4mm²*4电源电缆：60m、RVV 1.5mm²*2通信电缆：25m、R22冷媒：15kg）及设备安装后的日常维护。 | 空调安装验收合格日起6个月 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 租赁时间6个月 |
| 2 | 修试公司2025年阳蓄电SFC变压器室空调租赁 | 型号：5匹柜机空调 租赁时间：空调安装验收合格日起6个月。 其他：承包商负责提供相关设备、设备安装调试、设备安装所需材料（主要耗材预估：4分6分铜管50m、RVV 4mm²*4电源电缆：120m、RVV 1.5mm²*2通信电缆：50m、R22冷媒：30kg）及设备安装后的日常维护。 | 空调安装验收合格日起6个月 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  | 租赁时间6个月 |
| ※验收标准（必填）：阳蓄SFC室及SFC变压器加装空调正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：完成安装后，提供完工报告以及其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：企业资质：中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书；安装人员资质：制冷证、电工证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |