电力科研院线路技术部2025年实验室导地线、金具检测设备及尺规类仪器校准服务零星采购项目

技术要求

	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	供应商填写
	0000.00
	0000.00
	%

	分项报价清单

	采购明细一览表

（需求部门填写黄色，供应商填写红色）
	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	千分计
	把
	2
	量程：0-25mm
	
	

	
	数显百分表
	把
	1
	量程：0-25.4mm
	
	

	
	50kN立式拉力机
	台
	1
	拉力测量范围：0-50kN；
引伸计变形范围：0-10mm、引伸计标距50mm
	
	

	
	扭转卷绕一体机
	台
	1
	卷绕速度：15/20/30/60/120rpm；
旋转速度：10、15、20、30、60、120
	
	

	
	大电流综合测试系统
	台
	1
	电压测量精度:0.5%FS ±3字；电流测量精度:0.5%FS±3字；
测温：16路
	
	

	
	涡流检测仪
	台
	1
	导电率:6.9%IACS-110%IACS
电导率4.0MS/m-64MS/m
	
	

	
	金相显微镜
	台
	1
	axio Observer 3 materials
	
	

	
	直流电阻测试仪
	台
	1
	测量范围：0.01μΩ- 199.99μΩ；
额定测量电流：10mA-10A
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求

（需求部门填写）
	服务：

1、技术服务地点：新耀北路53号
2、报价及结算要求：服务验收完成后两个月内完成费用结算
3、技术服务内容（含工作量）：完成包含千分计2把、数显百分表1把、50kN立式拉力机1台、扭转卷绕一体机1台、大电流综合测试系统1台、涡流检测仪1台、金相显微镜1台和直流电阻测试仪1台的校检工作。
4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：千分计2把、数显百分表1把、50kN立式拉力机1台、扭转卷绕一体机1台、大电流综合测试系统1台、涡流检测仪1台、金相显微镜1台和直流电阻测试仪1台。
5、技术服务质量要求及验收标准：

服务质量要求：
①准确性：校验机构应具备高精度的标准设备和准确的校验方法，以确保校验结果的准确性。②可靠性：提供的校验服务应稳定可靠，能够在约定的时间内完成校验工作，且结果具有可重复性。③专业性：校验人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉各类仪器设备的性能和校验规程。④及时性：按照合同或约定的时间交付校验报告，不影响设备的正常使用和生产流程。
验收标准：提供具备CNAS资质认证的千分计、数显百分表、涡流检测仪和金相显微镜等校准设备清单范围内的设备校准报告。

	采购对象资格要求

（需求部门填写）
	具备千分计、数显百分表、50kN立式拉力机、扭转卷绕一体机、大电流综合测试系统、涡流检测仪、金相显微镜和直流电阻测试仪上述仪器仪表项目检测的CNAS资质。

	供应商对以上内容响应情况

（供应商填写）
	本公司对以上要求无偏差响应。

本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。

本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。

法人代表/授权代表签字：
（盖公章）


报价须知：

供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：
