## 问题质询
广东电网公司2025年GIS局部放电定位仪、温度自动检定装置（含油槽）、万用表检定装置等物资专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | A6FEEFBD9CB7499A900660C82EB39C48 | F9B1076C500E407498A25109C42817F3Z258 | 本项目招标文件3.2专用资格要求:序号4、具有检测资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告。请问是否可以提供【具有检测资质单位盖章的CNAS或CMA或ilac-mra校准证书】替代检验/检测报告? | *** | 专用技术 | 标的 | 万用表检定装置 | 2025-09-09 08:22:37 | 2025-09-11 09:28:47 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件要求执行。需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告。
2 | 32E017B7954E4B6894275ED5FDFD4429 | F9B1076C500E407498A25109C42817F3Z258 | 附件5：GIS局部放电定位仪-采购计划明细表中列明GIS局部放电定位仪需求数量为3台，单价最高限价为16.95万元，总价最高限价为50.85万元，与招标文件2.8标的清单及分包情况表中GIS局部放电定位仪预计需求金额150万元差距较大，根据技术规范书要求该限价明显偏低，请澄清是否单台限价为50万元？ | *** | 商务 | 标的 | GIS局部放电定位仪 | 2025-09-09 10:52:11 | 2025-09-11 09:29:14 | 已发送 | 正式投标 | 单台限价16.95万元。
3 | 065D2C571E254DBAA8A3B4A1416B6C42 | F9B1076C500E407498A25109C42817F3Z258 | 本项目招标文件3.2专用资格要求:序号4、具有检测资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告。 请问是否可以提供具有检测资质的第三方检测机构出具的加盖CNAS或CMA或ilac-mra章的校准证书来替代检验/检测报告? | *** | 专用技术 | 标的 | 万用表检定装置 | 2025-09-11 17:39:06 | 2025-09-15 10:22:41 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件要求执行。需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告。