2025年云南十里阳光发展有限公司物业管理部消防检测采购服务（零星采购）

项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”）为保障公司消防设施设备运行正常，确保消防设施设备运行及使用符合消防管理部门相关要求，现采购消防检测专业机构对我公司内消防设施设备进行检测，并出具相关检测报告，报告应满足相关管理部门要求。

- 二、项目技术要求及项目

1. 检测机构资质：检测机构应具备国家认可的消防设施检测资质（如《消防技术服务机构资质证书》）。检测人员具备相关资格及持有相关专业执业资格证书。

2. 检测内容：（依据GB/T44481-2024建筑消防设施检测技术规范）

3消防供配电设施：检测消防各配电设施设备、主备电源切换、配电线路绝缘、接地电阻等。

4.火灾自动报警系统：检测探测器灵敏度、报警控制器功能等设备。

5.消防给水系统：检测水泵性能、各管网、阀门状态等。

6.灭火设施：包括消火栓系统、自动喷水灭火系统部件、各类灭火器等设施，测试喷水强度等是否满足要求。

7.防排烟系统：检测风机运行、风压、排烟控制功能等。

8.应急灯具：应急照明、疏散指示、检测灯具照度满足情况、图形符号规范性等内容。

9.其他：防火分隔设施（防火门、防火卷帘、疏散通道）等是否满足要求。

10.检测流程要求：制定检测计划，明确检测范围和内容。 现场检查与功能测试，记录检测数据，对不合格项提出整改建议。 整改完成后进行复测，直至全部合格，出具检测报告。出具的检测报告符合消防管理部门要求。

- 三、报价方面

- 1.报价方式：（包含增值税专用发票1%及以上税率）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备检测服务 | 2 | 次 | 9000元/次 |  |  |

- 单价计价，项目总价报价。

- 为确保项目有效推进，报价方报价前需现场踏勘，详细了解需求方消防检测范围及需求，需求方项目联系人：李师13888653242，若在不了解现场情况进行的报价，报价无效。

- 报价方在报价时应提供与该项目有关联的营业执照、报价联系人及联系电话、增值税专用发票税率证明、单位具备消防检测服务相关资质、检测人员具备相关资格及持有相关证书、质量承诺书。

- 服务期

- 服务期：2次/2年（即1次/1年，自成交通知书发出之日起计）。第1次：收到成交通知书后15个工作日内提供检测服务（按检测流程要求开展)；第2次：按年限周期进行，确保第2次的检测报告与第1次检测报告有效期相衔接，具体时间按我公司通知为准，供应商完成第2次检测服务并出具有效报告，服务期履行完成。

五、款项结算

按成交通知书报价单次结算服务费。即每次检测项目完成且收到符合要求的增值税专用发票30日内支付单次费用。

六、其他

报价方报价时，需提供履约周期承诺，确保需求方2次/2年的消防检测需求顺利进行。