货物清单响应表

项目名称：珠海供电局试验研究所2025年度其他材料购置（化学专业试剂、气体、其他耗材等材料）（重新采购）

采购编号：LXCG0300062002165343

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供货品牌 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化碳 | 瓶，四氯化碳，分析纯，500ml/瓶，出具检测证书 | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 卡尔费休试剂 | 瓶，卡尔费休试剂，500ml/瓶，适用进口三菱微水仪，阳极和阴极通用，出具检测证书 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 3 | 标准水 | 支，超纯水，电导率不应大于0.1μS/cm，出具标准物检测证书，5-10ml/支。 | 10 | 支 |  |  |  |
| 4 | 氢氧化钾 | 瓶，分析纯，500g/瓶，出具检测证书 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 混合标气 | 瓶，8L/瓶，绝缘油气相色谱用，,具有组分7组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、平衡气（N2）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 6 | 混合标气 | 瓶，8L/瓶，绝缘油含气量分析用，采用国家二级及以上标准物质,具有组分9组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、O2、N2、平衡气（氩气）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 氩气 | 瓶，40L/瓶，纯度不低于 99.999% 。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 6 | 瓶 |  |  |  |
| 8 | 压缩空气 | 瓶，40L/瓶，干燥、干净无油，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 9 | 氦气 | 瓶，40L/瓶，纯度不低于99.999%。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 10 | 移液枪 | 套，每套：（0.5-5μL）*1支、（1-10ml）*1支。（0.5-5μL）精度要求0.01μL，（1-10ml）精度要求0.02ml。需提供校准证书，配置吸头各200个 | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 液体池（红外光谱用） | 个，适用进口傅里叶光谱仪，液体池，光谱纯。固定光程长0.1mm,波数1900cm-1至600cm-1干涉条纹规则。溴化钾镜片材质1个，氯化钠镜片材质2个，共3个 | 3 | 个 |  |  |  |
| 12 | 盐密采样巾 | 份，2片/份，盐密灰密专用 | 600 | 份 |  |  |  |
| 13 | 减压阀 | 氧气减压阀，输入压力15Mpa，调节范围：0.1-1.6Mpa。 | 3 | 个 |  |  |  |

供 应 商：                               （盖公司公章）