电力科研院主设备检修自适应装配底座测试加工服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 主设备检修自适应装配底座加工 |  | 套 | 1 |  | 要求： （1）测量特高压检修试验基地装配基座的孔距等参数，结合自适应装配底座功能要求设计自适应装配底座； （2）根据设计方案加工试制1套自适应装配底座，自适应装配底座可实现螺距无级可调，以满足不同装配基座和检修设备底座的安装匹配，自适应装配底座和装配基座之间的连接应牢固可靠。 |  |  |  |
|  | 主设备安装支架加工 |  | 套 | 1 |  | 要求： （1）为验证主设备检修自适应底座安装的可靠性和稳定性，设计并加工试制1套主设备安装支架，用于模拟主设备底座安装； （2）安装支架为4柱结构，能可靠安装在主设备检修自适应底座之上，且牢固可靠。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： - 技术服务地点：广州市增城区新耀北路53号。 - 报价及结算要求：①报价含税②提交发票后支付③服务时间为：成交通知书发送之日起45日内 - 技术服务内容（含工作量）：①按照采购单位要求设计并加工试制1套主设备检修自适应装配底座和1套主设备安装支架。②制作完成后将主设备检修自适应装配底座和主设备安装支架运送至广州市增城区新耀北路53号。 4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。 5、技术服务质量要求及验收标准：主设备检修自适应装配底座能可靠装配在装配基座上，主设备安装支架能可靠安装在自适应装配底座上，安装后，基座、自适应底座、主设备安装支架形成机械整体结构，牢固可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：