电力科研院应用于高压直流不停电地线融冰的大容量紧凑型移动装置设计服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 高压直流不停电地线融冰车主回路、控制保护系统设计方案 |  | 套 | 1 |  | 要求：针对地线融冰的MMC型直流融冰装置主回路、控制保护系统研究及设计，集成感应电压抑制装置、站用变、启动回路，确定主体方案。 |  |  |  |
|  | 高压直流不停电地线融冰车阀组结构设计方案及图纸 |  | 套 | 1 |  | 要求：针对阀组结构进行优化设计，提高功率密度，减小体积，适用于车载形式。 |  |  |  |
|  | 高压直流不停电地线融冰车热仿真报告、换热系统设计方案及图纸 |  | 套 | 1 |  | 要求：进行热仿真及换热系统设计，提出适用于融冰车的散热方式及具体方案。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： 1、针对地线融冰的MMC型直流融冰装置主回路、控制保护系统研究及设计，集成感应电压抑制装置、站用变、启动回路，确定主体方案； 2、阀组结构优化设计，提高功率密度，减小体积，适用于车载形式； 3、热仿真及换热系统设计，提出适用于融冰车的散热方式及具体方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：