## Sheet1
柳州三江丹洲古镇微电网试点工程储能系统租赁及技术服务项目报价表
序号 | 项目名称 | 服务明细 | 总价限价 （单位：元） | 总价报价 （单位：元） （请报价方填报） | 备注
1 | 柳州三江丹洲古镇微电网试点工程储能系统租赁及技术服务项目报价表 | 1、服务范围 提供 1台30kW/55kWh移动储能设备为期1年的租赁服务，电池类型为磷酸铁锂，额定功率 30kW，额定容量 55kWh，防护等级≥IP54，配备电池管理系统（BMS）； 2、服务期限：自合同约定之日至1年，到期若双方无异议可续签。 3.、服务内容： 详见技术规范书。 | 47000
备注： 1.本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。 2.总价报价低于或等于最高限价的为有效报价。总价报价低于最高限价的80%，必须在报价文件中附成本分析报告，成本分析报告需充分说明总价费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，否则视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。响应报价供应商须对报价明细中所有项进行报价，报价不完整的，视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。
****公司（盖章） 联系人/联系电话： 年 月 日