## 问题质询
广东电网公司2025年直流电力电缆附件、35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具）专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 805CA95509DE4BA4AB72A94A49A2A08A | 58E346DB3E8B411ABD828C54E5B859CBZ258 | 招标文件中未查询到电缆绝缘料的要求，请问直流电缆附件适用电缆的电缆绝缘料信息，是否为北欧70度料 | 专用技术 | 标的 | 直流电力电缆附件 | 正式投标 | 根据直流电力电缆附件技术规范书（专用部分）要求，正常运行时导体的最高允许工作温度（℃），满足要求即可。
2 | A1A447E2AEFE43C9907B8FBA72BEB5CE | 58E346DB3E8B411ABD828C54E5B859CBZ258 | 铝包钢芯耐热铝合金绞线JNRLH1/LB14-300/50标准技术特性参数表中耐热铝合金线结构直径为3.85mm，但是按照NB/T 42060-2015标准，耐热铝合金单丝的直径应为3.83mm，望澄清。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 正式投标 | 按NB/T 42060-2015标准执行。
3 | 893A8E29B95C448D9B776398FB8AD1DC | 58E346DB3E8B411ABD828C54E5B859CBZ258 | 招标文件“附件1.1：直流电力电缆附件技术规范书（通用部分）”中10.一次、二次及土建接口要求10.1电气一次接口：“供方应根据工程中标电缆产品的参数提供与之相配合的电缆附件”中“工程中标电缆产品的参数”是否可以提供详细参数及图纸。 | 通用技术 | 标的 | 直流电力电缆附件 | 正式投标 | 详见截图。
4 | B21EBB86DAAF42ACB30A8BA0351C5345 | 58E346DB3E8B411ABD828C54E5B859CBZ258 | 招标文件“3.2 专用资格要求”、“（2）详细评审标准 ”中，业绩要求：近 3 年（投标截止日期前 36 个月）。 问题：我司近三年无直流电力电缆附件业绩，该项目业绩是否可以无年份要求？ | 商务 | 标的 | 直流电力电缆附件 | 正式投标 | 请提供所投物资品类至少1份合同的供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料。
5 | BF468959A1E749D0B332A0081977739A | 58E346DB3E8B411ABD828C54E5B859CBZ258 | 无直流业绩无报告，能否其提供交流的业绩和报告 | 商务 | 标的 | 直流电力电缆附件 | 正式投标 | 请提供所投物资品类至少1份合同的供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料。