南方电网科学研究院有限责任公司

干式空心电抗器匝间短路故障监测装置现场施工服务
零星采购技术附件
采购范围及要求
为完成干式空心电抗器匝间短路故障监测装置的变电站现场示范应用，装置安装前需完成“干式空心电抗器匝间短路故障监测装置” 配套的电压互感器变电站现场施工工作，有关事项说明如下。

1、采购范围

完成以下施工内容：

（1）电压互感器安装施工
施工内容：针对深圳供电局有限公司220kV机遇变电站2C1、2C2、2C3、2C4电容器组的四组20kV串联干式空心电抗器，在每组串联电抗器一侧开展现场勘察、施工方案制定和完成施工等工作，以满足四组共12台电压互感器装配需求。串联电抗器型号为：CKDK-35/668-5，电压互感器型号为：JDZX-20W,20/√3/0.1/√3，0.2, 30-7.5。

施工要求：符合220kV机遇变电站现场电压互感器布置、安装和测量等要求。中标方应派出满足施工要求的人员及自备所需施工设备。

2、完成时间与要求
2025年11月10日前，完成电压互感器的变电站现场安装地点施工工作，满足设备的现场安装及应用要求，并通过现场验收。
资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。

	4
	具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装、修类三级或以上资质。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
