灵活负荷集群调节软件开发应用项目测试化验加工零星采购方案

现对开展“灵活负荷集群调节软件开发应用”项目中的软件第三方测试进行零星采购，制订本方案如下：

- 项目基本情况

- 项目概述：

| 采购分部 | 自动化分部 | 负责人 |  | 欧阳卫年 | 联系电话 | 13709603121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 灵活负荷集群调节软件开发应用 |  |  |  |  |
|  | 项目性质 | □科技项目 ☑职创项目 □其他项目 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | GDZC202409060009 |  | 项目总资金（万元） |  | 9.76 |
| 可用预算（万元）： 测试化验加工 | 4.86 |  | 本次申请预算（万元）： 测试化验加工 |  | 4.86 |  |
| 采购理由 | 本项目已正式下达，该项目为适应分布式电源友好消纳，满足电网对分布式能源进行调控的应用需求，基于地市局的边缘集群，开发灵活性负荷集群调节软件，并将电网拓扑、灵活性负荷、分布式光伏数据、调控制功能接入到调度主站系统，响应主站的出力调控指令，对分布式光伏、灵活性负荷集群进行控制调节，对分布式能源波动性、间歇性进行一定程度的平抑，减少分布式能源波动性、间歇性等问题对电网的影响。因此需要对项目开发的灵活性负荷集群调节软件进行第三方测试，确保达到运行要求和符合现场运行环境。另外，本创新项目所需服务在公司集中采购目录清单以外，且未在采购目录中，采购数量较少，总金额少于5万元，未能形成规模采购，所以申请零星采购。 |  |  |  |  |  |

- 采购范围及内容

| 序号 | 采购内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵活负荷集群调节软件第三方测试 | 软件测试方需要具备电力系统相关软件测试资质，并根据职创申请书相关内容对项目开发的软件进行测试，并出具第三方测试报告。 主要测试功能包括： 1.集群调节软件可适配接入多种可调负荷的通信协议，并设置可调负荷基本信息，以便后续集群调节软件根据实际匹配调度。 2.集群调节软件与调度主站实现指令交互，根据调度指令，基于可调配负荷的优化调度算法，对分布式光伏出力、灵活负荷进行调节指标分解，分钟级实现可调负荷决策、执行、响应主站调度。 3.集群调节软件可满足超过2MW及以上不同场景的分布式电源、灵活负荷接入，数据达到分钟级传输，实现实时通信监测。 4.集群调节软件通过简单的模型管理组件开展分布式能源、灵活负荷的建模，实现各个分布式能源、灵活负荷的可视化实时监测画面，达到低成本、数字化实际应用场景的直观在线监测、可调负荷分配调节、调节效果分析等功能。 5.对资源进行聚合，实现对电网局部阻塞的精准调节。 6.集群调节软件集成自动化逻辑控制软件，可根据不同调控场景的需求，自动生成调度策略，自主运行，增加系统可靠性。 |

## 三、零星采购方式

- 本项目符合《广东电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》中零星采购的条件（单项采购估算金额在5万以下，且不易形成批量的项目），采用公开/邀请零星采购方式。

## 四、零星采购供应商的选取

## （一）零星采购供应商的资格要求

## 公司营业范围覆盖软件检测或有关测试服务，具备质量管理体系认证证书，能根据项目需求完成所需的第三方测试，承担报告递送服务。

## （二）零星采购成交标准

## 推荐成交供应商主要依据满足技术要求前提下，推荐“价格、售后”综合最优的作为成交供应商。

- 零星采购方案审批

- （一）项目分部审批

| 项目负责人签字 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分部审批（高级经理签字） | 年 月 日 |

（二）部门审批：

| 部门申批意见 | □同意 □不同意 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分管领导签字 | 年 月 日 |