## Sheet1
广东电网有限责任公司广州供电局
2025年通信中心职业健康环境检测限价及报价明细
投标方填写
区域 | 序号 | 名称 | 检测工作内容 | 检测标准及方法 | 单位 | 最高投标单价限价（元） | 点位数量 | 合计限价（元） | 单价 | 总价
通信机房 | 1 | 噪声 | 工作场所噪声 | GBZ/T 189.8 | 元/点位 | 68.6 | 10 | 686
| 2 | 照度 | 工作场所照度 | GBZ/T 5700 | 元/点位 | 147 | 10 | 1470
| 3 | 电磁辐射 | 工作场所工频电场/磁场 | GBZ/T 189.3 | 元/点位 | 196 | 10 | 1960
| 4 | 甲醛 | 工作场所甲醛 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 445 | 10 | 4450
| 5 | 苯 | 工作场所苯 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 6 | 甲苯 | 工作场所甲苯 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 7 | 二甲苯 | 工作场所二甲苯 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 8 | 可吸入颗粒物 | 工作场所可吸入颗粒物 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 9 | 总挥发性有机物 | 工作场所总挥发性有机物 | GB/T 18204.2 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 10 | 六氟化硫 | 工作场所六氟化硫采样及检测 | GBZ/T 160.33 | 元/样品 | 400 | 10 | 4000
| 11 | 菌落总数 | 工作场所菌落总数 | GB/T 18204.3 | 元/样品 | 410 | 10 | 4100
蓄电池室 | 1 | 照度 | 工作场所照度 | GBZ/T 5700 | 元/点位 | 147 | 7 | 1029
| 2 | 二氧化硫 | 工作场所二氧化硫采样及检测 | GBZ/T 160.33 | 元/样品 | 300 | 7 | 2100
| 3 | 硫酸及三氧化硫 | 工作场所硫酸及三氧化硫采样及检测 | GBZ/T 160.33 | 元/样品 | 300 | 7 | 2100
| 4 | 铅及其化合物 | 工作场所铅及其化合物采样及检测 | GBZ/T 300.15 | 元/样品 | 300 | 7 | 2100
GBZ/T 300.33
总价 | [7 empty] | 43995 | 投标总价：
【说明】1.请在投标方填写列，填写单项报价及总价。请在投标总价处填写本项目投标总价。 2.某单项报价超过限价的，视为废标条件。 3.请上传盖章版的本表格报价文件，只上传无公章的电子版视为废标条件。没有单价只有总价的视为废标条件。 4.为方便打印，本表格的行列宽度可自由调整，但遮挡投标价格关键项的视为废标条件。