灵活负荷集群调节软件开发应用项目测试化验加工零星采购方案

现对开展“灵活负荷集群调节软件开发应用”项目中的材料费进行零星采购，制订本方案如下：

- 项目基本情况

- 项目概述：

| 采购分部 | 自动化分部 | 负责人 |  | 欧阳卫年 | 联系电话 | 13709603121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 灵活负荷集群调节软件开发应用 |  |  |  |  |
|  | 项目性质 | □科技项目 ☑职创项目 □其他项目 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | GDZC202409060009 |  | 项目总资金（万元） |  | 9.76 |
| 可用预算（万元）： 测试化验加工 | 4.8 |  | 本次申请预算（万元）： 测试化验加工 |  | 4.8 |  |
| 采购理由 | 本项目已正式下达，该项目为适应分布式电源友好消纳，满足电网对分布式能源进行调控的应用需求，基于地市局的边缘集群，开发灵活性负荷集群调节软件，并将电网拓扑、灵活性负荷、分布式光伏数据、调控制功能接入到调度主站系统，响应主站的出力调控指令，对分布式光伏、灵活性负荷集群进行控制调节，对分布式能源波动性、间歇性进行一定程度的平抑，减少分布式能源波动性、间歇性等问题对电网的影响。因此需要购置灵活负荷集群调节软件开发应用项目所需的4G/5G加密通信灵活负荷数据采集处理组件3套。每套组件包括：4G/5G加密芯片、协议转换模组，RJ45及RS485通信口，网关CPU主机板，交直流自适配电源模块，合金机壳及相关连接线缆等，所采购的负荷数据采集处理模块需满足项目要求，可实现灵活负荷采集、控制、调节的应用要求。另外，由于本创新项目所需设备组件在公司集中采购目录清单以外，且未在采购目录中，采购数量较少，总金额少于5万元，未能形成规模采购，所以申请零星采购。 |  |  |  |  |  |

- 采购范围及内容

| 序号 | 采购内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G/5G加密通信灵活负荷数据采集处理组件（3套） | 每套4G/5G加密通信灵活负荷数据采集处理组件必须包括：4G/5G加密芯片、协议转换模组，RJ45及RS485通信口，网关CPU主机板，交直流自适配电源模块，其性能要求如下： 1.4G/5G加密芯片：应支持4G或5G移动、电信、联通等网络制式，支持SM1、SM2、SM3等其中一种或多种加密算法； 2.协议转换模组：北向通信应支持南网CEP即插即用、配网101、104协议。南向通信应支持DL/T 645、DL/T 634.5104、Modbus等协议，并支持通信协议库扩展。 3.通信接口：应具备至少1路无线4G通信接口，1路扩展通信接口（可选HPLC、LoRa、HRF等），1路RS-485，2路以太网接口，自适应10/100Mbit/s全双工；具备1路本地维护接口； 4.网关CPU主机板：应采用全国产自主可控硬件系统，处理器主频不低于800MHz，无旋转散热部件； 5.交直流自适配电源模块：正常功耗＜40W。 |

## 三、零星采购方式

- 本项目符合《广东电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》中零星采购的条件（单项采购估算金额在5万以下，且不易形成批量的项目），采用公开零星采购方式。

## 四、零星采购供应商的选取

## （一）零星采购供应商的资格要求

## 必须具备必须具备电气设备销售、电子产品销售及技术服务开发能力，注册资金需大于等于1000万元，公司营业范围覆盖该项目采购要求。具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。能根据项目需求供给项目研发所需的材料，承担报告递送服务。

## （二）零星采购成交标准

## 推荐成交供应商主要依据满足技术要求前提下，推荐“价格、售后”综合最优的作为成交供应商。

- 零星采购方案审批

- （一）项目分部审批

| 项目负责人签字 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分部审批（高级经理签字） | 年 月 日 |

（二）部门审批：

| 部门申批意见 | □同意 □不同意 年 月 日 |
| --- | --- |
| 分管领导签字 | 年 月 日 |