# 机要室报警装置采购技术规范书

目录

机要室报警装置采购技术规范书	1

第一部分 总则部分	2

第二部分 技术规范	2

第三部分 验收及报价要求	5

# 第一部分 总则部分

一、本技术规范书适用于南方电网供应链（云南）有限公司机要室报警装置采购，本技术规范书的最终解释权归南方电网供应链（云南）有限公司办公室。

二、本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定,也未完全充分引述有关标准和规范的条文。本技术规范书所使用的标准如遇与响应人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

## 三、本技术规范书未尽事宜,由采购人、响应人双方协商确定。

# 第二部分 技术规范

## 一、技术参数及功能要求

## 1、五种布/撤防方式：键盘布/撤防，电话语音布/撤防，短信布/撤防，遥控器布/撤防，软件布/撤防，手机布/撤防；

## 2、布/撤防语音提示，报警信息电话语音播报，布防时异常防区自动旁路并语音播报；

## 3、标准Contact ID通讯协议，可与主流中心接警机通迅；

## 4、主机自带测试程序，现场就能诊断出哪里故障（是线路还是探测器还是主机本身）。

## 5、主机机箱24小时防拆，电话线防剪、防短路，报警时主机自动抢线报警，交流断电报警，电池丢失、低压报警；

## 二、服务要求及内容

- 提供包括软件功能模块安装手册、用户使用手册、设备维护手册、技术白皮书，系统集成期间所需的第三方设备/软件进行测试验收，并提交第三方测试报告。

- 对于有缺陷的功能模块设备，无论是否在质保期内，均有义务免费更换或维修，并保证长期向招标人提供维修技术支持。

- 在设备开通后，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，应负责现场升级和向招标人提供必要的技术资料。

- 在相关的功能模块进行调试或升级时，中标方有责任派技术人员到现场协助完成相关工作。

- 必须承诺给予招标人在以后的功能模块改造过程中选用第三方产品时必要的技术支持。

- 在质保期内，因投标方所供设备出现设备故障时，投标方在接招标方通知后，应在服务承诺时限内赶到招标方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，并赔偿招标方因此造成的直接损失。而因招标方使用不当原因出现设备故障时，供应商在接招标方通知后，应在服务承诺时限内赶到招标方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

- 本项目所有软件（或硬件）产品需提供1年的质保。在质保期内，免费进行维修、更换损坏设备以及对设备和软件功能模块的调优维护等。质保期自项目完成验收且设备投入运行之日计算。

- 中标方应向招标方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划。

- 在硬/软件设备正式安装之前或之后，提供1天的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

- 在安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

- 软硬件设备安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面。

- 提供相关培训资料。

- 培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为招标方提供咨询等技术服务。

- 中标方须配合完成本次所供设备的现场安装,并负责系统调试、设备与现网互联的调试，配合进行业务开通、投运和最终验收，并提供调试、业务开通的技术建议。

- 中标方选派技术人员参加调试，中标方有责任对招标方技术人员提出的问题做出解答。

- 调试应进行详细记录，并由中标方技术人员签字确认。

- 现场安装、调试所需的线缆及辅材均含在本次投标报价中，不再单独计费。

- 投标方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。

## 三、采购内容

## 一种机要室防盗报警设备。

| 序号 | 设备名称 | 对应项目 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机要室防盗报警设备 | 南方电网供应链（云南）有限公司2025年办公资产购置项目 | 套 | 1 | 云南省昆明市盘龙区东风东路东风巷139号 | 自合同签订之日起1个月内 | 设备应包含辅助配套安装材料 |

## 四、廉洁要求

（一）中标人在项目实施过程中，需秉持诚信经营原则，按照招标和投标文件规定提供符合规定和甲方需求的服务。

（二）严格按照中标价格、合同约定收取费用，不虚增、虚列服务。不与业主方的工作人员串通虚增、虚列费用。

# 第三部分 验收及报价要求

## 一、验收标准和方法

- 按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

- 中标方提交成果必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；

- 中标方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由甲方提供。

- 如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，确认中标方提交资料符合项目验收标准后，由招标方组织相关人员对中标方工作提交的交付物进行评审。

- 验收时间：中标方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足项目验收标准，可以开展验收。

- 验收地点：双方具体约定。

## 二、报价要求

投标方根据所投标包情况，按照总价报价。