## Sheet1
报价清单
序号 | 维护保养/配件名称 | 计量单位 | 预估数量 | 维保预估次数 | 维保含税单价（元/台（个）次） | 维保含税总价（元，等于单价*预估数量*维护预估次数） | 税率
一 | 文山办公点维护保养
2.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 22 | 1 |  |  | 6%
2.2 | 2P空调维护保养 | 台 | 6 | 1 |  |  | 6%
2.3 | 3P空调维护保养 | 台 | 7 | 1 |  |  | 6%
二 | 二河沟二站维护保养
3.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 5 | 1 |  |  | 6%
3.2 | 5P空调维护保养 | 台 | 1 | 1 |  |  | 6%
三 | 小河沟电站维护保养
4.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 41 | 1 |  |  | 6%
4.2 | 5P空调维护保养 | 台 | 4 | 1 |  |  | 6%
四 | 南汀河、落水洞电站维护保养
5.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 33 | 1 |  |  | 6%
5.2 | 5P空调维护保养 | 台 | 4 | 1 |  |  | 6%
五 | 格雷一、二级电站维护保养
6.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 24 | 1 |  |  | 6%
6.2 | 3P空调维护保养 | 台 | 1 | 1 |  |  | 6%
6.3 | 5P空调维护保养 | 台 | 4 | 1 |  |  | 6%
六 | 官寨电站维护保养
7.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 10 | 1 |  |  | 6%
7.2 | 5P空调维护保养 | 台 | 1 | 1 |  |  | 6%
七 | 木垢电站
8.1 | 1-1.5P空调维护保养 | 台 | 20 | 1 |  |  | 6%
8.2 | 3P空调维护保养 | 台 | 1 | 1 |  |  | 6%
8.3 | 5P空调维护保养 | 台 | 3 | 1 |  |  | 6%
八 | 空调维护保养配件更换
1 | 1-1.5P空调内机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
2 | 2-3P空调内机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
3 | 5P空调内机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
4 | 1-1.5P空调外机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
5 | 2-3P空调外机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
6 | 5P空调外机主板 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
7 | 1-1.5P空调内机风机 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
8 | 2-3P空调内机风机 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
9 | 5P空调内机风机 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
10 | 1-1.5P空调内机风轮 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
11 | 1-1.5P空调外机扇叶 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
12 | 1-1.5P空调启动电容 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
13 | 3P空调交流接触器 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
14 | 5P空调交流接触器 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
15 | 2P压力开关 | 个 | 1 | / |  |  | 13%
16 | 1.5P压缩机 | 台 | 1 | / |  |  | 13%
17 | 3P压缩机 | 台 | 1 | / |  |  | 13%
18 | 5P压缩机 | 台 | 1 | / |  |  | 13%
19 | 添加制冷剂 | 台 | 1 | / |  |  | 13%
合计（含税，元）
注： 1.投标人通过零星采购平台报价，本表为投标报价补充，不是本项目最终结算价，最终结算款根据本报价清单据实结算。 2.上述报价单项合计应与零星采购平台报价一致，按维保含税总价（元，等于单价*预估数量*维护预估次数），税率不得改动。 3.合同签订之日起至2025年11月30日前完成维修服务项目，项目进攻验收合格后乙方根据甲方签字确认后的结算清单开具增值税发票，甲方一次性支付维护保养费。 4、本报价表盖章扫描后上传至零星采购平台。 报价单位： 年 月 日