## 问题质询
海南电网有限责任公司2025-2026年110kV电力村站二次设备预制舱采购专项公开谈判采购项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 二次设备预制舱货物需求清单及技术要求中 4 二次设备舱智能管控平台是否有具体技术要求，如若无具体要求，是否可以不需要提供。 | 专用技术 | 标的 | 110kV电力村站二次设备预制舱 | 技术规范书“1.5二次设备预制舱货物需求清单及技术要求”中4.1、4.2的规格型号及备注栏已明确，需按照货物需求清单供货。