## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2025年PMU数据集中器维修及现场技术服务项目报价明细表
序号 | 项目内容 | 服务要求 | 供货/工期要求 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 | PMU数据集中器SMU-2CS专业厂家维修及现场技术服务支持 | 1、返厂维修PMU数据集中器SMU-2CS，开展故障排查处置，并重装主机系统和运行程序。 2、在海南琼中抽水蓄能电站完成PMU数据集中器SMU-2CS的现场安装调试、参数配置和联调，确保装置状态和数据上送正常。 | 自合同签订之日起3个月 | 项 | 1 |  |  | 13%
总价（元，含税）
备注：报价包含技术人员的差旅、住宿等各类费用