白沙供电局一种低压刀闸透明防护装置的零星采购项目内容

为提升作业人员的安全保障，显著降低因误操作导致的触电事故；保护刀闸免受环境因素的侵蚀，减少维护次数和成本；提高电力系统的可靠性和稳定性；可以在保障电力系统安全稳定运行的同时降低维护成本，适应未来智能化的发展趋势，白沙供电局申请职工创新项目完成一种低压刀闸透明防护装置，项目详细内容如下：

- 一、采购信息

- 项目名称：白沙供电局一种低压刀闸透明防护装置的零星采购项目内容

- 资金来源：项目经费预算。

- 预计采购金额：4.305万元。

- 采购方式：零星采购。

- 项目类别：服务。

- 实施地点：白沙黎族自治县。

- 实施时间：2025年9月至2026年9月份（具体以供货且到达可使用状态后2年）。

- 承办部门：白沙供电局。

- 二、服务要求

（一）主要完成：通过一种安装在低压刀闸上的透明、绝缘的防护装置，实现防止误碰、触电的目的；可以方便地观察到刀闸的运行情况，及时发现并处理故障，同时还能防止灰尘、小动物等对刀闸的损害，提升设备使用寿命和供电可靠性。
（二）技术关键点及创新点：传统的低压刀闸通常采用金属或塑料等不透明的材料制作，无法直接观察到刀闸的状态。而透明防护装置的设计使得操作人员可以清晰地看到刀闸的内部状态，便于观察和操作；透明防护装置不仅能够保护刀闸不受外部环境的影响，如风雨、尘土、小动物等，还能够防止人员误碰带来的触电风险，提高安全性。

- （三）技术原理：1.透明材料选择：选择具有高透明度、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击等特性的材料，以确保防护装置能够长时间保持良好的透明度和安全性。

- 2.结构设计：防护装置的结构设计需考虑到刀闸的操作和维护需求，以及外部环境因素如风、雨（北方雪）等的影响。结构设计应确保防护装置的稳定性和可靠性，同时方便安装和拆卸。

- 3.通风设计：防护装置应设计有通风孔洞或通风槽，以确保刀闸内部空气流通，避免因空气不流通而导致的温度升高和散热不良等问题。

（四）项目实施要求

1.企业资质要求

成立三年以上、注册资本500万元以上、公司总人数不少于50人。

须提供营业执照和法人身份证复印件或扫描件并加盖公章。若为代理商，则必须提供原厂授权文件原件。

2.其他的服务支持

协助用户申请相应的论文等知识产权，并提供相应指导。

- 费用预算单

- 根据实际服务项目具体报价。

- 四、报价要求

- 1. 本项目最高限价4.305万元，按实际项目据实结算。

- 2.报价人报价总金额不得大于最高限价，大于最高限价的报价为无效报价；报价小于85%的，必须在报价文件中说明理由，否则视为无效报价。

- 3.报价人根据本项目需求进行详细报价，报价为询价文件要求范围内全部内容的包干价，包括：协助用户申请相应的软著等知识产权，并提供相应指导等费用

- 五、费用结算

- 根据实际产生的费用结算，由供应商提供发票后支付相关费用。