## 问题质询
广西电网公司2025年第三批生产技术专业输电线路检验、检测、试验类服务机构公开框架招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | A1F8644508CE4597AF110AD620297DCC | 200F6C8D9060466297D8C469752CE05BZ257 | 附件C-技术规范书中的2.4服务内容的表格中“检验项目”序号6“螺栓化学成分”是否为“螺母化学成分”？ | *** | 通用技术 | 标的 | 输电线路检验、检测、试验类服务机构 | 2025-09-20 16:30 | 2025-09-23 | 已提问 | 正式投标 | 1.序号6的检验项目应为“螺母化学成分”。 2.补充序号4的项目内容应为“对螺母进行布氏硬度试验或洛氏硬度试验或维氏硬度试验，判定其是否满足标准要求。”。
2 | 33AFF5F578C3443283E1DC58210E5667 | 200F6C8D9060466297D8C469752CE05BZ257 | 附件B-报价表中具体说明“8.8级、10.9级螺母检验该项目”、附件C-技术规范书中2.4服务内容的“8.8级、10.9级螺母检验该项目”是否为“8.8级、10.9级螺栓配套的螺母检验该项目”或者“8级、10级螺母检验该项目”。具体见DL/T 284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》第5.1.3条“螺栓、脚钉和螺母的组配设计”。 | *** | 通用技术 | 标的 | 输电线路检验、检测、试验类服务机构 | 2025-09-20 16:30:02 | 2025-09-23 | 已提问 | 正式投标 | 序号4检验项目“金相检验（含金相组织、脱碳层）”的备注栏应为“8级、10级螺母检验该项目”。
3 | E1F9C04AFA234AA7B3B3E23FB08F6C62 | 200F6C8D9060466297D8C469752CE05BZ257 | 招标人各位专家老师，您好！ 请教如下问题： 1. 业绩证明提供近年证明材料，“近年”具体指的是哪个时间段？ 2. 业绩证明和项目负责业绩证明中的第三点需提供项目竣工报告或项目验收证书或结算资料或其他可体现项目已竣工的证明材料，提供由投标人完成的检测试验报告是否可以？ 烦请给与回复，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第三批生产技术专业输电线路检验、检测、试验类服务机构公开框架招标采购项目 | 2025-09-21 18:09:40 | 2025-09-23 | 已提问 | 正式投标 | 1.招标文件“投标人须知前附表”最后一行已明确近年定义； 2.检测试验报告要具体到是承接哪些单位的项目，要体现出承担有项目实施的业绩。
4 | 2076FFAA6F7C494CA86D0D12336BE37B | 200F6C8D9060466297D8C469752CE05BZ257 | 招标人各位专家老师，您好！ 请教如下问题： 1. 投入的设备与工器具中的设备数量按套算，怎么样算满足一套设备的要求？ 2. 后续送检的测试样品是由甲方寄给投标人的住所地？还是需要投标人到甲方指定的现场取样？ 3. 请告知待测试的样品具体规格尺寸。 请给予回复，谢谢 | *** | 通用技术 | 标的 | 输电线路检验、检测、试验类服务机构 | 2025-09-21 18:10:54 | 2025-09-23 | 已提问 | 正式投标 | 1.开展检测项目所必须的实验监测工作为一套 2.送回甲方所在地 3.需要检测的螺栓尺寸共18种：M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M33、M36、M39、M42、M45、M48、M52、M56、M60、M64。