## 问题质询
海南电网有限责任公司2025-2026年电能计量中心计量自动化系统3.0建设软硬件基础设施购置专项公开招标项目澄清答复汇总
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | D5B90244F8D64F9D8DD60D9A18B0FF83 | E1BDF4909AD7468580813AD0A28F45B5Z257 | 1、“日志存储”的技术参数缺失，确认是否有遗漏？ 2、“专有云DNS”的技术参数缺失，确认是否有遗漏？ 3、“企业级分布式应用服务（微服务）”、“消息队列MQ”的技术参数缺失，确认是否有遗漏？ 4、“容器安全（租户侧）”的技术参数缺失，确认是否有遗漏？ 5、“安全管理中心（租户侧）”、“云防火墙（租户侧）”、“云堡垒机（租户侧）”、“日志审计（租户侧）”、“漏洞扫描（租户侧）”； ---上述安全项有平台侧的技术参数 ，没有租户侧的技术参数，确认上述安全项的租户侧的技术参数是否跟平台侧的技术参数一样？ 6、虚拟化技术平台、微服务平台、Kafka等相关程序/组件是否在本次中标人供货范围内？如是，技术参数要求是什么？是否有对应概算金额？ 7、分布式平台延保即得分？还是所有产品延保才得分？ | 专用技术 | 标的 | 2025-2026年电能计量中心计量自动化系统3.0建设软硬件基础设施购置 | 1.技术参数如下： 支持对日志汇总收集并长期保存，其保存期限严格符合不低于六个月的国家合规性要求。为保障日志数据的真实性与可靠性，支持调用符合国家密码管理要求的密码服务管理模块对存储的日志进行日志机密性和完整性进行保护，为安全事件追溯与分析提供可信的数据基础。 2.技术要求见技术规范书。 3.技术要求见技术规范书。 4.技术参数如下： （1）支持清点并展示本地镜像版本、本地镜像类型、容器节点名称、防护状态、节点状态、展示进程路径、启动参数、文件权限、文件HASH、开放端口等信息。 （2）支持扫描容器镜像，包括私有镜像、官方镜像，以及节点中所有正在运行的镜像，支持发现镜像中的漏洞并给出修复建议。 （3）支持对容器私有镜像、官方镜像进行基线检查并给出修复建议。 （4）支持容器进程白名单，支持文件保护，可将容器中关键的应用目录设置只读保护以防止黑客进行篡改和攻击。 （5）支持检测容器内发起的高危系统调用检测，识别可能引起安全风险的Linux系统调用，如“open_by_handle_at”“ptrace”“setns”“reboot”等。 （6）支持基于容器进程白名单和进程行为特征/文件指纹检测异常的容器进程。 （7）支持对容器启动配置选项和启动权限异常进行检测，如特权容器启动、设置Capabilities权限过大、内核seccomp模式未启用、危险目录挂载映射等。 （8）支持检测违反安全策略的容器文件异常访问或敏感文件访问。 （9）支持检测漏洞逃逸攻击和文件逃逸攻击，包括shocker攻击、进程提权、DirtyCow和文件暴力破解等。 （10）支持设定准入启动策略阻断非法容器启动。 5.租户侧的技术参数跟平台侧的技术参数一样。 6.按技术规范书执行。 7.所有产品。
2 | C32CE3C52B904A2D8BBDDBB8BD1CE8D3 | E1BDF4909AD7468580813AD0A28F45B5Z257 | 招标文件“技术规范书-6.4.2-6.4.10中，*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥24，ARM架构单颗CPU核数≥48核”，*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核；”由于主流ARM厂家新型号已支持双线程，并且CPU性能大幅提升；早期版本中，X86由于支持双线程，ARM只支持单线程，导致技术规范书建议将X86与ARM的核数对比规定为1:2不再适用于当前配置； 请确认是否可按照线程对等X86:ARM按照线程1:1配置进行修改，或按照“CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，新型号双线程ARM架构单颗CPU核数≥32核”、“CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥64，新型号双线程ARM架构单颗CPU核数≥64核”应答。 | 专用技术 | 标的 | 2025-2026年电能计量中心计量自动化系统3.0建设软硬件基础设施购置 | 按技术规范书执行。
3 | ED72C03FE05F4BC0A4559B28404C7865 | E1BDF4909AD7468580813AD0A28F45B5Z257 | 我司提出4项澄清，附件已上传，请查收 | 通用技术 | 标的 | 2025-2026年电能计量中心计量自动化系统3.0建设软硬件基础设施购置 | 问题答复详见附件1：澄清答复