威宁五里岗光伏电站2025年楼梯门修复及加高两侧护栏处理技术规范书

南方电网综合能源贵州有限公司威宁分公司

2025年9月

项目概述

场站名称：鹅毛威宁光伏电站
场站地址：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗产业园区内
场站概况：威宁光伏电站使用厂房共50栋，其中彩钢瓦屋面厂房17栋，17栋厂房安装有Z字形钢梯17架，钢梯入口原安装有隔离门并上锁，因电站自2017年首次投运以来，运行时长已超8年，钢梯入口钢制隔离门出现不同程度损坏，且经多年运行实际情况，原设计钢梯入口隔离门达不到有效阻止外来人员进入光伏区目的，外来人员可随意翻越隔离门进入光伏区域，对电站安全生产带来隐患。故需对9扇出现锈蚀损坏的隔离门进行修复并加高栏杆、上锁，另外8扇门及栏杆进行加高并上锁，增加安全警示牌，消除安全隐患。

二、改造实施方案
拟要求采用镀锌钢管现场下料焊接，对9扇出现锈蚀损坏的隔离门进行修复并加高栏杆、上锁，修复加高后隔离门及栏杆高度不低于1.8米；另外8扇门及栏杆进行加高并上锁，加高后隔离门及栏杆高度不低于1.8米；定制采购17块隔离门安全警示牌，采用不锈钢扎带固定。

三、实施目的

    修复和加高17架Z字型钢梯，安装安全警示牌并上锁，达到阻止外来人员随意进入，避免给电站带来安全隐患，或造成财产损失的目的。
进度要求

以合同约定为准。

