- 2025年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部资产设备管理工具开发与实施服务零星采购技术规范书

项目概要

目前部门采用传统电子表格和纸质登记方式管理1000余套设备，这种管理模式已暴露出诸多问题，严重制约了设备资产的高效利用和管理效能提升。首先，在设备流转方面，由于缺乏数字化跟踪手段，设备借用、归还仍依赖人工纸质登记，导致台账信息更新滞后，经常出现登记错误、遗失或久借未还的情况，管理人员不得不频繁通过电话确认设备位置和使用状态，效率低下且易出错。其次，在设备维护方面，由于缺乏自动化提醒机制，检定和维护工作常出现漏检、漏保现象，部分设备在投入使用前才发现报告过期或未检定，不仅影响业务正常开展，还可能带来合规风险。此外，资产盘点困难，设备查找定位主要依赖人工记忆或分散的台账记录，难以实现精准管理，资产遗失风险较高，且无法实时掌握设备使用状态，影响资源调配的科学性。

因此，采购一套具有重要的现实意义和必要性。该系统将实现设备全生命周期的数字化管理，通过扫码登记、自动提醒、电子台账等功能，彻底解决当前管理模式的痛点。一方面，系统可规范业务流程，实现借用、归还、检定等环节的在线办理和电子归档，减少人为错误，提高工作效率；另一方面，通过实时数据更新和智能提醒功能，可确保设备维护及时性，避免漏检漏保，降低合规风险。此外，系统提供的精准定位和报表统计功能，将极大提升资产盘点和资源调配的便捷性，减少资产遗失，优化设备使用率。长远来看，该系统的实施不仅能提升管理效能，降低人力成本，还将为后续设备管理的数据分析和决策支持奠定基础，推动资产管理向智能化、精细化方向发展。

项目范围

技术服务及实施的范围如下：

- 按甲方的业务需要进行设备管理系统的需求分析、设计、开发、测试及部署实施；

- 根据设备的使用要求、结构等，进行资产标签的设计、生成及粘贴指导服务；

- 开展存量设备的盘点及设备台账数据的整理、分类及系统录入；

- 提供系统使用培训及运维支持服务；

- 提供为期3个月的驻场服务以完成系统的开发设计及部署实施等服务；

- 提供3年的系统免维护服务。

项目技术要求

系统目标与功能要求

系统目标

1. 提升管理效率，降低人为错误

通过引入设备管理系统，可实现借用、归还、检定等业务的在线办理和电子化登记，减少手工操作带来的数据错误和遗漏，同时借助扫码识别技术简化流程，大幅提升管理效率，降低人力成本。

2. 实现设备全生命周期数字化管理

系统能够记录设备从入库到报废的完整流转历史，并提供实时状态更新，确保管理人员随时掌握设备位置、使用情况和维护记录，避免资产遗失或闲置，提高资源利用率。

3. 自动化提醒功能，确保合规性

系统可自动提醒设备的定期检定和维护时间，避免漏检漏保问题，确保设备始终处于合规可用状态，减少因维护不及时导致的业务中断或合规风险。

4. 精准定位与智能盘点，优化资产管理

通过电子标签和系统管理平台，可实现设备的快速定位和智能盘点，减少人工查找时间，提高资产清查效率，同时结合数据分析功能，为设备调配和采购计划提供科学依据。

5. 数据驱动决策，提升管理精细化水平

系统可自动生成各类统计报表和分析图表，帮助管理层全面掌握设备使用率、维护记录、流转情况等关键数据，支持基于数据的决策优化，推动资产管理向智能化、精细化方向发展。

系统功能

系统主要包含以下功能：

1.设备台账管理

（1）基础信息管理：建立包含设备参数、技术指标、供应商信息等30+字段的电子档案，支持自定义字段扩展

（2）状态实时监控：通过四色标识（绿/黄/橙/红）直观展示设备在用、闲置、维修、报废等8种状态

（3）智能检索：组合条件查询支持模糊匹配SN码、设备名称等关键字段，响应时间<1秒

（4）设备报废：设备达到使用年限或无法修复时，可发起报废申请流程。完成报废的设备信息将被统一归档，保留完整的设备生命周期记录。

（5）设备报表：支持设备台账报表多维度生成、导出及打印，支持设备详细报告导出及打印等。

2.出入库管理

（1）扫码快捷办理：通过扫描设备条码/二维码，3秒完成出入库登记，自动关联责任人；

（2）出入库溯源：完整记录设备出入库时的人员、时间、设备清单，自动生成出入库报告并实现联机打印，实现现场出入库打印签字归档备查；

（3）借用报表：支持对设备借用的统计分析及报表生成、导出、打印等功能。

3.检定管理

（1）多渠道预警：多渠道的提醒机制机制，实现检定报告到期的提醒、检定计划提醒等；

（2）计划管理：根据设备各自的检定周期及上一次的检定报告时间，进行动态分析需检定的设备，并罗列计划；

（3）检定流程管理：管理员可以根据生成的检定计划，执行检定任务计划，或手动对某设备创建并启动检定任务计划，同时锁定设备状态，不允许再进行其他业务办理，检定完成后，再次到系统中闭环任务，并对检定报告进行更新管理，同时解除设备状态锁定；

（4）检定跟踪：提供各设备检定记录的跟踪查询；

（5）报表生成：支持对在建设备、待检设备等进行多维度的分析及报表生成、导出、打印等功能。

4.维护管理

（1）设备维护：对设备进行维护操作包括清洁检查、电源检查、接地检查、试验导线检查、接线端子检查、配件检查、配用计算机检查、工器具检查、检定操作检查等并按这些维护的模板进行维护记录报告生成，同时支持维护模板定制化修改。设备维护完成后自动更新维护状态；

（2）维护统计：实现对设备的累计维护、年维护等多维度的统计分析；

（3）维护提醒：按系统配置对维护时间进行提醒，确保设备按时进行维护，避免因遗漏而导致设备故障；

（4）维护记录管理：对每次设备维护的详细记录进行存档，包括维护时间、维护人员、维护内容等信息，便于后续追溯与分析；

（5）维护报告：每次维护都会生成维护报告，支持对维护报告进行检索、导出与打印。

5.人员资质管理

（1）人员信息管理：实现人员信息的登记管理，包括基本信息、学历信息等；

（2）实现资质管理：实现资质信息的录入登记（报告证书附件等）及证书人员信息的关联；

（3）实现人员多维度信息的检索分析，包括人员基本信息模糊检索、资质证书信息模糊检索等。

6.统计分析

（1）设备多维度统计：设备多维度统计分析及报表生成；

（2）设备出入库多维度统计：出入库多维度统计分析及报表生成、导出、打印等；

（3）人员使用跟踪：对人员所有使用的设备情况进行跟踪分析及报表生成、导出、打印等；

- 设备全生命周期检索：实现设备全生命周期的检索分析及报表生成、导出、打印等；

平台技术要求

- （1）系统要求跨平台Java语言开发，采用主流Web架构，数据库要求为MySql，避免使用需付费的盗版数据库而发生纠纷；

- （2）系统可用性不低于99.9%，数据备份恢复时间不超过4小时；

- （3）支持7×24小时运行；

- （4）系统平均无故障时间不低于10000小时；

- （5）系统需支持100个以上库房、5万台以上设备的管理；

- （6）支持2000人以上的人员资质信息管理；

- （7）系统响应时间在常规操作下不超过2秒；

- （8）支持主流浏览器访问。

技术架构要求

1.开发规范

- （1）要求跨平台Java语言开发，确保5年以上的长期技术支持；

- （2）系统采用B/S架构设计。

2.数据库规范

- （1）主数据库要求MySQL开源版本

- （2）禁止使用Oracle等需商业授权的数据库产品

- （3）数据存储需满足第三范式要求，建立完善的索引优化机制

3.跨平台支持

- （1）后端服务需兼容Linux/Windows Server操作系统

- （2）支持部署在x86_64/ARM架构服务器

系统可靠性要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 可用性 | ≥99.9%（年停机时间≤8.76小时） |
| 备份恢复 | RTO≤4小时，RPO≤15分钟 |
| 持续运行 | 7×24小时不间断服务 |
| MTBF | ≥10,000小时 |

性能指标要求

1.容量指标

- （1）支持同时管理≥100个物理库房节点

- （2）设备管理容量≥50,000台（单库房支持500+设备）

- （3）人员资质记录≥2,000人（含证书附件存储）

2.响应性能

- （1）常规操作响应时间≤2秒（服务器端处理时间≤800ms）

- （2）复杂报表生成时间≤8秒（百万级数据量）

- （3）支持≥200并发用户同时操作

3.浏览器兼容性

- 要求支持主流浏览器访问，包括Chrome、Edge、Firefox、Safari等。

其他技术要求

- （1）操作日志保留≥3年

- （2）关键数据修改需记录完整操作轨迹

- （3）部署的设备管理系统平台要满足南网安全信息安全审计要求，包括：防止SQL注入、避免使用包含漏洞的类库等

服务要求

服务期限

服务期限为：自成交通知书发布之日起 3 天内完成项目人员到现场驻点，并开始系统业务的需求调研与设计、研发、实施等。驻场服务期限为自合同签订之日起3个月，驻场服务期内要完成系统的设计及所有功能开发、部署及存量设备的标签设计、盘点、台账整理及数据入表、使用培训等工作。

2025年9月30前要完成初版系统的交付。

验收

服务提供方应当在初验成功之日起起 5 天内提供技术文件，包括但不限于使用说明书、平台部署软件及脚本、管理员手册、部署手册、操作手册、需求、设计等。

4.3 安装和调试：

服务提供方负责按要求及本技术规范书的约定进行部署和调试的工作，以使平台正常使用预定的功能及性能，同时完成技术实施的所有内容，包括存量设备的标签设计、盘点、台账整理及数据入表、使用培训等工作，并满足技术规范书附件要求。

4.4采购清册及权重

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理系统开发实施服务 | / | 1 | 台 | 46500.00 | / |

报价方面

报价方式：固定总价报价（包含税）/固定单价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备管理系统开发实施服务 | / | 1 | 项 |  | / |

注：具体税率以税法规定的为主。

要求

服务提供方须提供的文件

（1）营业执照（有盖章）。

（2）本项目需提供技术参数响应对照表。

项目服务保证

（1）投标方需对本项目内容进行保密，未经招标方同意，不得透露给任何第三方。

（2）项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

网络安全及数据安全要求

（1）服务提供方应对其人员进行网络安全培训，提高风险管理意识，确保网络安全管控措施在服务过程中有效落实。服务提供方人员应遵守服务采购方场地管理、设备使用等方面的制度和规定。服务提供方承诺保障服务采购方信息的安全性。因服务提供方原因造成服务采购方信息不安全时，服务采购方有权随时终止本招标并要求服务提供方赔偿因此给服务采购方造成的全部损失。

（２）服务采购方有权对服务提供方与本项目工作有关的工作履行情况及网络安全和控制情况进行监控、检查和评价。服务提供方应按照服务采购方安排定期或不定期对服务提供方在服务过程中的不合规行为（如：终端私藏敏感信息或者非授权连接服务采购方网络）进行自查并向服务采购方报告情况。

（３）服务提供方应有相应的网络安全保障能力及管控措施，并有应对突发网络安全事件的能力。

（４）服务提供方不得在项目期间利用服务采购方网络资源或相关业务平台从事危害国家安全等违法犯罪活动，不得利用服务采购方网络资源或相关业务平台制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息。

（５）服务采购方与中标人签订保密承诺书，要求其自查敏感信息，不得向第三方提供与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等信息，不得在互联网各类共享平台（GitHub等）上发布与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等相关信息，做好个人终端上的敏感信息清查。未经服务采购方书面同意，不得将科技项目研发过程中的相关数据用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

（６）中标人不得在互联网上私搭乱建未经授权的包含服务采购方信息数据（包括但不限于南方电网及云南电网名称和logo等）的测试环境，不得擅自将未经测试通过的系统放在互联网测试环境中。

（７）中标人应对其人员进行网络安全意识培训，签订网络安全责任书，敦促其清理在个人终端或发布在互联网上的同类系统源代码、网络拓扑、系统账号等敏感信息。

（８）中标人应遵循“谁经手，谁使用，谁管理，谁负责”的原则，确保在项目期间获取的数据不被非法访问、复制、使用、泄露或破坏。