电力科研院线路技术部输电设备检测实验室2025-2027（2年）输电线路导地线、金具检测平台设备维保服务零星采购项目技术要求

	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	供应商填写
	0000.00
	0000.00
	%

	分项报价清单

	采购明细一览表

（需求部门填写黄色，供应商填写红色）
	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	50kN立式拉力试验机维保服务
	项
	1
	拉力测量范围：0-50kN；
引伸计变形范围：0-10mm、引伸计标距50mm
	
	

	
	扭转卷绕一体机维保服务
	项
	1
	卷绕速度：15/20/30/60/120rpm；
旋转速度：10、15、20、30、60、120
	
	

	
	大电流综合测试系统维保服务
	项
	1
	电压测量精度:0.5%FS ±3字；电流测量精度:0.5%FS±3字；
测温：16路
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求

（需求部门填写）
	服务：

1、技术服务地点：新耀北路53号
2、报价及结算要求：服务验收完成后两个月内完成费用结算
3、技术服务内容（含工作量）：①完成线路技术部输电线路导地线、金具检测平台设备（该平台设备包含50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机和大电流综合测试系统共三套大型设备）维保服务，维保内容详见如下表1。②合同签订之日起一年内完成2次维保服务。③维保过程中，若发现设备存在故障，且维修设备过程产生费用的费用低于500元，维保厂家需对设备进行维修。

表1 50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机、大电流综合测试系统维保内容
序号

设备名称

单位

数量

维保内容

1

50kN立式拉力试验机

台

1

1、检查滤油器有无阻塞、液压接头管路有无油液滴漏、液压阀是否动作正常、连接螺栓无松动、设备整体运行情况。

2、检查线路连接是否安全可靠、接触器动作是否正常、继电器动作是否正常、微机及控制软件是否正常。

3、检查控制线路连接、连接螺栓无松动、运动部件有无卡滞异响。

2

扭转卷绕一体机

台

1

1、检测设备性能，并做基础保养。

2、排查油路，保证无漏油等现象。

3、检查电气元器件老化情况。

3

大电流综合测试系统

台

1

1、检查电气元器件老化情况。

2、传感器、电机等重要零部件的检查，确保精确正常运行。

3、检查机械润滑，及时补充各种密封圈等常规液压配件。

4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机和大电流综合测试系统。
5、技术服务质量要求及验收标准：

①可靠性：提供的维修服务应稳定可靠，能够在约定的时间内完成维修工作。②专业性：维修人员应具备输电线路导地线、金具检测平台设备维修的专业知识和技能，熟悉设备的性能和调试方法。③及时性：按照合同或约定的时间交付维修报告。
验收标准：
①维保报告的完整性：包括设备的基本信息、维保项目、维保结果、测试情况等。②维保后设备各项功能测试正常，设备能正常工作。

	采购对象资格要求

（需求部门填写）
	本次零星采购方式为招标方式。维保厂家需要提供立式拉力试验机、扭转卷绕一体机或大电流综合测试系统等设备维保工作业绩证明。

	供应商对以上内容响应情况

（供应商填写）
	本公司对以上要求无偏差响应。

本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。

本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。

法人代表/授权代表签字：
（盖公章）


报价须知：

供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：
