云南文山丘北独立电池储能项目

防雷检测服务技术规范书

2025年9月

- 一、总  则

1.1  本技术规范书适用于云南文山丘北独立电池储能项目防雷检测服务采购，提出了宝池储能电站防雷检测服务方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质服务。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术规范书经买、卖双方确认后作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.5  本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 二、引用标准

下列标准所包含的条文及文件，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。下列标准如有新版本，按最新版本执行。各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

1.《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《云南省防御雷电灾害管理规定》、《昆明市气象灾害防御规定》、国家现行防雷技术标准；

2.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、 行业技术规范标准、环保节能标准；

3.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。

4.符合采购文件和服务承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及合理各项要求；

5.双方约定的其他验收标准。

- 三、技术要求

1、服务目的

本次采购云南文山丘北独立电池储能项目防雷检测工作技术服务。对云南文山丘北独立电池储能项目建筑物及设备进行防雷检测技术服务，出具符合云南省气象主管部门认可的合法有效的《防雷装置检测报告》。

- 服务范围：

- 严格按照检测技术规范开展工作：《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。

- 检测检验工作内容包括不限于检测资料收集、现场勘测、仪器测量、计算和分析；编制防雷装置检测报告。

- 确保防雷检测报告的合法性和有效性，防雷检测服务过程中负责与当地气象主管机构和安全生产管理部门进行协调、沟通。

- 现场检测技术服务工作完毕，出具当地气象主管机构认可的检测报告。