2025年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部智能数字压力校验仪维修项目技术规范书
一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场压力测控装置检测所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

智能数字压力校验仪维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：ConST273 

3.1.2设备数量：3台

3.1.3故障情况：现场工作中发现智能数字压力校验仪无法开机、初始压力数值显示不准确等问题。现场运用影响测量准确性、影响工作效率，需进行维修才能够正常使用。

3.1.4维修内容：更换仪器主板及显示板。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主板
	个
	3
	/

	2
	显示板
	个
	1
	/


3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。

四.报价方面
报价方式：固定总价报价（包含税）；

报价明细：
	序号
	名称
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	主板
	个
	3
	17050
	/

	2
	显示板
	个
	1
	
	/


注：具体税率以税法规定的为主。



