云南文山丘北独立电池储能项目

安全设施验收服务

技术规范书

2025年9月

- 一、总  则

1.1  本技术规范书适用于云南文山丘北独立电池储能项目安全设施验收服务采购，提出了宝池储能电站安全设施验收服务方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质服务。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术规范书经买、卖双方确认后作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.5  本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 二、引用标准

下列标准所包含的条文及文件，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。下列标准如有新版本，按最新版本执行。各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

《电力安全生产监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）；

《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第28号）；

《国家能源局国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》（国能安全（2015）126号）等相关标准；

符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、电力标准；双方约定的其他验收标准。

- 三、技术要求

1、服务目的

本次采购云南文山丘北独立电池储能项目安全设施验收工作技术服务。编写《安全防护设施设计专篇》和《安全生产竣工验收报告》，出具符合法规的评价报告书，并通过专家验收工作。

2、服务范围

（1）依照国家有关法规和相关标准、规范等，编写《安全防护设施设计专篇》和《安全生产竣工验收报告》，出具符合法规的评价报告书，并通过专家验收工作。

（2）报告所依据的技术规范：《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号）；《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令第24号）；《电力安全生产监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）；《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第28号）；《国家能源局国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》（国能安全（2015）126号）等。

（3）安全验收工作的内容：资料收集；现场踏勘；《安全防护设施设计专篇》和《安全生产竣工验收报告》的编写、组织专家评审和现场验收。

（4）确保《安全防护设施设计专篇》和《安全生产竣工验收报告》的合法性和有效性。

（5）根据专家组的评审意见完善和修改报告，并取得专家评审和现场验收意见。