云南文山丘北独立电池储能项目

节能验收服务技术规范书

2025年9月

- 一、总  则

1.1  本技术规范书适用于云南文山丘北独立电池储能项目节能验收服务采购，提出了宝池储能电站节能验收服务方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质服务。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术规范书经买、卖双方确认后作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.5  本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 二、引用标准

下列标准所包含的条文及文件，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。下列标准如有新版本，按最新版本执行。各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修正）

《中华人民共和国电力法》（2018.12.29第三次修正）

《产业结构调整指导目录》（2024年本）

《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发改委2025年第31号令）

《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）

《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）

《新型储能项目管理规范（暂行）》（国能发科技规〔2021〕47号）

《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委[2018]年第15号令）

《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（发改环资[2021]1310号）

《关于印发循环发展引领行动的通知》（发改环资〔2017〕751号）

《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023版）》（发改产业[2023]723号）

《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南（工信厅规[2024]33号）》

《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（云政发〔2022〕34号）

《云南省用能和排污计量监督管理办法》(云南省政府2013年第186号令)

《云南省发展和改革委员会关于印发云南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（云发改资环规〔2024〕2号）

《云南省推动工业领域设备更新实施方案》云工信规划〔2024〕263号

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》工节[2009]第67号

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》工节[2012]第4号

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》工节[2014]第16号

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第四批)》工节[2016]第13号

# 三、技术要求

1、服务目的

本次采购云南文山丘北独立电池储能项目节能验收技术服务。对已完工项目进行节能验收，编制节能验收报告并通过验收取得验收政府主管部门的批复。

- 服务范围：

- 包括但不限于节能验收报告编制并取得验收政府主管部门的批复，组织专家评审，配合递交报告等，包含节能验收范围内的一切服务工作。

3、服务成果

（1）召开节能验收动员会，组建节能验收工作组，筹备验收工作。节能验收工作组由具备节能验收工作能力的专业技术人员、专家等组成；

（2）制定节能评估报告验收工作方案，确定项目节能验收范围，具体内容、实施时间、工作程序、人员分工及工作要求等；

（3）按照节能验收工作方案，对项目节能审査意见落实情况实施验收。通过实地查验、资料审核等方式，核查项目的建设方案、用能设备、节能措施、计量器具配备以及项目能源利用情况等落实节能审查要求，是否满足节能标准、规范等的要求；

（4）根据项目节能验收情况，确定节能验收结果并编制项目节能验收报告；

（5）组织主管部门及相关专家对现场进行验收和评审节能验收报告；

（6）根据节能验收专家组的评审意见对报告进行修改完善；

（7）正式装订报告上报主管部门备查，取得最终验收批复意见。