2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部三相电测量仪表检定装置维修项目技术规范书
一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场三相电测量检定所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

三相电测量仪表检定装置维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：DK-34F1 

3.1.2设备数量：1台

3.1.3故障情况：现场工作中发现，型号DK-34F1三相电测量仪表检定装置无法正常开机，显示屏黑屏，后检查发现设备主板故障，不能开机启动，设备无法使用。由于设备使用年限较长需要更换主板及关键元器件。
3.1.4维修内容：更换仪器电池及传感器。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高清彩屏及主板
	个
	1
	/

	2
	高速传感器
	个
	1
	/


3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。




