2025年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部便携式低频振动校验仪维修项目技术规范书
一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场振动、摆度测控装置检测所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

便携式低频振动校验仪维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：ZA-ZDT02B 

3.1.2设备数量：1台

3.1.3故障情况：现场工作中发现便携式低频振动校验仪输出信号不稳定。现场运用影响测量准确性、影响工作效率，需进行维修才能够正常使用。

3.1.4维修内容：更换振幅调节元件、电源开关调试振动台参数。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	振幅调节元件
	个
	1
	/

	2
	电源开关
	个
	1
	/

	3
	校准调试振动台参数
	个
	1
	/


3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。
四.报价方面

报价方式：固定总价报价（包含税）；

报价明细：
	序号
	名称
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	振幅调节元件
	个
	1
	4400
	/

	2
	电源开关
	个
	1
	
	/

	3
	校准调试振动台参数
	个
	1
	
	/


注：具体税率以税法规定的为主。




