货物清单响应表

项目名称：珠海供电局试验研究所2025年度其他材料购置（化学专业-化学试剂及其他耗材）

采购编号：LXCG0300062002172205

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供货品牌 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化碳 | 瓶，四氯化碳，分析纯，500ml/瓶，出具检测证书 | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 卡尔费休试剂 | 瓶，卡尔费休试剂，500ml/瓶，适用进口三菱微水仪，阳极和阴极通用，出具检测证书 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 3 | 标准水 | 支，超纯水，电导率不应大于0.1μS/cm，出具标准物检测证书，5-10ml/支。 | 10 | 支 |  |  |  |
| 4 | 氢氧化钾 | 瓶，分析纯，500g/瓶，出具检测证书 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 移液枪 | 套，每套：（0.5-5μL）*1支、（1-10ml）*1支。（0.5-5μL）精度要求0.01μL，（1-10ml）精度要求0.02ml。需提供校准证书，配置吸头各200个 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 液体池（红外光谱用） | 个，适用进口傅里叶光谱仪，液体池，光谱纯。固定光程长0.1mm,波数1900cm-1至600cm-1干涉条纹规则。溴化钾镜片材质1个，氯化钠镜片材质2个，共3个 | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 盐密采样巾 | 份，2片/份，盐密灰密专用 | 600 | 份 |  |  |  |
| 8 | 减压阀 | 氧气减压阀，输入压力15Mpa，调节范围：0.1-1.6Mpa。 | 3 | 个 |  |  |  |

供 应 商：                               （盖公司公章）