南方电网科学研究院有限责任公司

防疏冰导线性能测试材料购置
零星采购技术附件
采购范围及要求
按项目要求，需要完成防疏冰导线的自然环境性能测试。其中，相关材料采购包括以下内容：

（1）防疏冰导线
提供长度为130米的导线（规格型号为JL/LB20A-240/30）1根。导线表面按要求进行防疏冰处理。
（2）导线配套金具
提供导线（规格型号为JL/LB20A-240/30）配套耐张线夹（NY-240/30）1套。

（3）导线拉力传感器装置
提供适配导线（规格型号为JL/LB20A-240/30）的导线拉力传感器装置1套（拉力传感器主要技术参数：测控量程7000kg，测量误差≤0.2%），包含2个拉力传感器、测量数据接入系统、电源线等其他安装辅材。

在合同结束前配合完成以上材料及装置调试。

资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
