[image: image1.jpg]



广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2025年生产设备零星修理项目(蓄电池更换以及墙地面拆除修复)（三次采购）零星采购

技术规范书

批    准：
审    核：
编    制：
广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年09月

一、概述

1.
本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2025年生产设备零星修理项目(蓄电池更换以及墙地面拆除修复)（三次采购）（以下简称：本项目），本技术规范书的最终解释权归采购人。

2.
本技术规范书提出了本项目需求的广度、深度和相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。

3.
本技术规范书范围限于广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2025年生产设备零星修理项目(蓄电池更换以及墙地面拆除修复)（三次采购）。

4.
报价人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，报价人如不能满足要求，或有其它替代方案，应在响应文件中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，采购人即认为报价人可以满足本技术规范书的要求。

5.
报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

6.
本技术规范书中，标“★”的要求项是关键要求，报价人服务方案必须满足指定要求。
二、采购范围和内容

本次调度中心2025年生产设备零星修理项目(通信蓄电池组更换) （三次采购）零星采购项目标包1：蓄电池以及蓄电池防火墙拆除采购范围和内容如下：

	标包编号
	标包名称
	服务内容

	1
	广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2025年生产设备零星修理项目(蓄电池更换以及墙地面拆除修复)（三次采购）
	防火墙拆除、墙面恢复、建筑垃圾清理；蓄电池拆除、废旧蓄电池搬运。


	蓄电池更换以及墙地面拆除修复

	序号
	工程量名称
	单位
	数量
	施工内容及规范
	备注

	1
	防静电活动地板
	m²
	17.18
	蓄电池拆除过程中静电地板拆除与恢复
	包工

	2
	涂料 内墙、天棚刷乳胶漆
	m²
	2
	防火墙拆除后恢复
	包工包料

	3
	拆除砌体工程 拆除实心砖墙
	m³
	2.3
	防火墙拆除
	包工

	4
	拆除楼地面工程 拆除复合地板
	m²
	17.18
	蓄电池拆除过程中静电地板拆除与恢复
	包工

	5
	拆除装饰工程 铲除墙面粉刷 涂料
	m²
	2
	防火墙拆除
	包工

	6
	楼层运出垃圾 垂直运距 80m (CYT14-1+65*CYT14-2)
	m³
	3
	建筑垃圾清理
	包工

	7
	将废旧电池搬至A座1楼
	项
	1
	
	包工

	8
	通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以下
	组
	3
	蓄电池拆除（3组，每组32节）
	包工

	9
	垃圾清运
	项
	1
	清运
	包工


三、项目技术要求
3.1实施要求
3.1.1人员资质
★报价人中标后应根据项目进度要求，安排人员参加并通过业主方组织的资格考试方能安排人员进场实施。

★报价人安排的施工人员需要持有高压/低压电工证，不少于2人，须提供相关证书及报价截止前半年连续3个月在本单位的社保缴纳证明作为证明材料。
3.1.2施工服务
★由采购人或业主单位带领至施工现场根据《中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》开展项目基建施工：1、配合现场工作负责人办理工作票、站班会等事项；2、项目按《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（2012版）开展验收。

3.2进度要求

3.2.1报价人中标后，在项目实施过程中应每日向采购人汇总实施进度，并及时反馈实施过程问题。

3.2.2报价人必须确保现场实施人员工作进度和质量，并向采购人进一步详细说明每人的分工职责和工作内容，采购人有权利要求怠工或不按时完成任务的实施人员退场，并要求报价人作人员变更。

★3.2.3报价人按时限要求完成现场实施工作，在进度滞后情况下，报价人根据采购人要求增加人员，人员增加期限在1天内。

3.2.4具体时间以建设单位的计划时间为准，如遇调整则以重新调整的时间为准，如遇不可抗因素则由报价人与建设方双方重新协调确定工期。

3.3质量要求

★3.3.1报价人需配合采购人对施工人员进行安全教育培训，考核合格者才能准许上岗作业。

3.3.2报价人需配合采购人按监理单位、业主单位的整改意见进行整改，消除作业风险及隐患。
3.3.3报价人需配合采购人按日、周、月的频次进行项目过程资料汇总，形成相应的质量报告，形成工作记录，作为项目验收材料之一。
3.3.5采购人可根据合同和采购人的有关规定对验收资料进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

3.4服务要求

3.4.1报价人在项目质量和进度出现一般性问题30分钟内响应，在8个小时内解决，重大问题 5 天内解决，并不得跨月解决。

3.4.2如果在工程验收后的三个月内，由于报价人的原因，该项目有一项或多项达不到规定的技术要求时，报价人应在两周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由报价人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。
★3.4.3报价人负责提供项目现场工作所需要的机具、交通工具等及现场所需工器具。

3.4.4配合采购人发起实施服务最终验收工作，配合整理实施服务过程中的所有文件资料和技术资料，确保全部移交资料的准确性和完整性。

3.4.5配合采购人，按期、按质、按量完成本工程的施工作业。建设方调整计划和不可抗因素除外。

3.5验收要求
3.5.1本项目按业主单位的验收要求和标准进行验收。

3.5.2报价人需根据合同及招标书和采购人的有关规定对验收资料进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

[image: image2.jpg]o B g 75 BB )

CHINA SOUTHERN POWER GRID





