## 问题质询
南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第二批南网商城安全工器具物资框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 安全警示带技术规范书表2.1 供货范围及需求一览表中标明“物资名称：安全警示带 ；规格型号：红色（20米/卷，宽度50毫米），印有“止步，高压危险”黄色字样”需提供样品；但物资权重及报价表中不要求提供样品，请问以哪为准，安全警示带是否需要提供样品？ | *** | 通用技术 | 标的 | 安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带 | 2025-09-17 09:58:12 | 以技术规范书为准，需要提供样品。
2 | 1、技术规范要求只提供10kv和220kv检测报告，请问剩余电压等级是否需要提供检测报告 2、型式试验检测报告的日期有没有要求，比如要求3年内或5年内 | *** | 专用技术 | 标的 | 验电器 | 2025-09-18 15:27:38 | 1.按照技术规范书要求提供对应电压等级的报告。2.型式试验报告有效期按照相关国标、行标要求执行。
3 | 提问：1.本次投标样品尺码是多少 2.本次投标提供第三方质检报告是打样样品质检报告还是近一年同类的质检报告 3.本次投标样品有参考图片吗 | *** | 通用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-09-18 16:35:40 | 1、尺码不限，推荐提供尺码为265的绝缘鞋。2、按照技术规范书要求提供所投物资对应型号的检测报告。3、不提供参考图片。
4 | 专用资格要求里要求投标产品必须符合国家和行业有关安全工器具的法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求，并具有第三方认证检测机构出具的型式试验报告。技术规范中要求的是性能试验报告，请问以哪个为准 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带 | 2025-09-19 08:53:51 | 以技术规范书要求提供的报告为准。
5 | 招标文件中的绝缘夹钳要求提供型式试验报告，技术规范中要求提供性能检测报告，请问以哪个为准 | *** | 商务 | 标的 | 绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳 | 2025-09-19 12:04:58 | 以技术规范书要求提供的报告为准。
6 | 样品递交要求递交澄清 | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第二批南网商城安全工器具物资框架招标项目 | 2025-09-19 13:37:19 | 样品递交要求以招标文件规定为准。
7 | 我司已阅读所有标的的技术规范，有些备注里标明需要型式试验报告，请问没有备注的还需提供型式报告吗？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第二批南网商城安全工器具物资框架招标项目 | 2025-09-19 15:34:06 | 提供技术规范书要求的型号的检测报告。
8 | 绝缘夹钳招标文件技术评分标准第9项要求：1.应提供绝缘夹钳（10kV，钳口部分长度0.1m，绝缘部分长度1.6m，握手部分长度0.2m）的型式试验报告，对比数据取该试验报告所有样品弯曲强度的最优值（泄漏电流数值较小者排名靠前）。 2.标准参考值：干试验15μA。 经询问苏州电科院（权威机构）没有此项检测内容，请问如何提供 | *** | 商务 | 标的 | 绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳 | 2025-09-19 16:01:19 | 该评分项出自GB 13398-2008，经咨询国内权威机构可以开展此试验。该评分项进一步细化为：“1.应提供按照GB 13398-2008第4.3.1节开展的绝缘夹钳（10kV，钳口部分长度0.1m，绝缘部分长度1.6m，握手部分长度0.2m）的试验报告，对比数据取该试验报告所有样品绝缘夹钳的工频耐压试验时泄漏电流干试验数据最优值（泄漏电流数值较小者排名靠前）。” 按照以上要求提供性能试验报告。
9 | 1.物资名称：辅助型绝缘鞋《技术规范书》里没有对应的物资名称鞋图，能提供对应物资名称的鞋图吗？2.辅助型绝缘鞋样品没有要求是什么尺码，样品应该提供什么尺码？ | *** | 通用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-09-19 17:23:25 | 1、不提供样式鞋图。2、尺码不限，推荐提供尺码为265的绝缘鞋。
10 | 专用资格要求里有要求提供：并具有第三方认证检测机构出具的型式试验报告。（型式试验报告通常是由监督部门到生产线现场大货抽检检测的报告）请问：检验报告就是本次投标样品的检验报告吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-09-19 17:26:31 | 按照技术规范书要求提供相应型号的报告。
11 | 对于检验合格证的内容要求 | *** | 专用技术 | 标的 | 绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳 | 2025-09-20 10:26:56 | 检测报告要求的项目及依据以技术规范书要求为准。合格证样式以相应物资的国标、行标要求为准。
12 | 对于检验合格证的内容要求 | *** | 专用技术 | 标的 | 绝缘绳、绝缘毯及辅助型绝缘胶垫 | 2025-09-20 10:27:38 | 检测报告要求的项目及依据以技术规范书要求为准。合格证样式以相应物资的国标、行标要求为准。
13 | 【紧急更正】尊敬的招标人，非常抱歉，在2025年9月20日10时26分56秒提交的关于【对于检验合格证内容的要求】的澄清附件上传有误。恳请以本条澄清内容为准，并请忽略上一条澄清中的附件。给贵方工作带来不便，深表歉意！ 标的3物资对于产品合格证样式和内容的要求 | *** | 专用技术 | 标的 | 绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳 | 2025-09-20 10:50:24 | 检测报告要求的项目及依据以技术规范书要求为准。合格证样式以相应物资的国标、行标要求为准。
14 | 【紧急更正】尊敬的招标人，非常抱歉，在2025年9月20日10时27分38秒提交的关于【对于检验合格证内容的要求】的澄清附件上传有误。恳请以本条澄清内容为准，并请忽略上一条澄清中的附件。给贵方工作带来不便，深表歉意！ 标的4物资对于产品合格证样式和内容的要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 绝缘绳、绝缘毯及辅助型绝缘胶垫 | 2025-09-20 10:51:34 | 检测报告要求的项目及依据以技术规范书要求为准。合格证样式以相应物资的国标、行标要求为准。
15 | 物资权重及报价表 物资名称：复合材料绝缘人字梯 ， 规格型号：人字梯4米、人字梯5米和人字梯6米、人字梯7米这四种规格产品限价都是1400元，请问限价是否正确？ 物资名称： 复合材料绝缘人字梯，规格型号：复合材料绝缘人字梯，伸缩式，3米、 4米和5米这三种规格的产品限价都是1400元，请问限价是否正确？ | *** | 商务 | 标的 | 复合材料绝缘梯 | 2025-09-22 11:51:04 | 限价无误，以招标文件为准。
16 | 安全警示带：GA/T 375-2016是公共部门标准、该标准对应的产品和电力用安全警示带不是一种产品，不应该用这个GA标准做试验，该要求错误，需要修改 | *** | 通用技术 | 标包 | 安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带[安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带1] | 2025-09-22 14:12:29 | GA/T 375-2016第3.1节规定：“（警戒带是指）用于特定场所警示进入范围的带状标志物”，根据安全警示带的使用场景及其功能，引用GA/T 375-2016 《警戒带》对该标的物的性能作相应要求。按照技术规范书要求的项目参照GA/T 375开展试验并提供报告。
17 | 安全围网：GB 5725-2009是个体防护坠落防护标准、该标准对应的产品和电力用安全围网不是一种产品，尺寸也不符合，不应该用这个GB标准做试验，该要求错误，需要修改 | *** | 通用技术 | 标包 | 安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带[安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带1] | 2025-09-22 14:14:06 | 根据GB 5725-2009第3.3节：“（安全立网是指）安装平面垂直于水平面，用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网”，因此引用该标准是合理的。按照技术规范书要求的项目参照GB 5725-2009开展检测，并提供性能试验报告。
18 | 红布帘（幔）：GB 18401-2010是纺织产品标准、该标准对应的产品是家用纺织产品和辅助产品，和电力用安全围网不是一种产品，尺寸也不符合，不应该用这个GB标准做试验，该要求错误，需要修改 | *** | 通用技术 | 标包 | 安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带[安全伸缩围栏、安全围网、红布帘（幔）及安全警示带2] | 2025-09-22 14:15:13 | GB 18401-2010是纺织产品标准，红布帘（幔）中较大部分为纺织物，因此引用该标准合理。按照技术规范书要求的项目参照GB 18401-2010开展检测，并提供性能试验报告。
19 | 绝缘夹钳：GB 13398-2008是空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒，是原材料半成品（连手柄和夹头都没有）的产品标准，而不是成品绝缘夹钳的产品标准，绝缘夹钳的产品型式试验标准只有一个DL/T 2472-2021（如果不清楚的话，可以打电话给中国电力科学研究院咨询全国带电作业标准委员会），他们会给解释的 | *** | 通用技术 | 标包 | 绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳[绝缘操作杆、绝缘挡板及绝缘夹钳1] | 2025-09-22 14:16:53 | DL/T 2472-2021规定的带电作业用虎夹钳、可调小钳、万向钳、夹销钳与所招标的不同，因此参照GB 13398-2008对夹钳的绝缘杆进行试验。投标人按照技术规范书要求的项目参照GB 13398-2008开展检测，并提供性能试验报告。
20 | 招标文件附件3样品封装要求为样品按照标的进行封装，每个标的的所有样品都要贴上投标单位名称标签，以份为单位全部封装于一个包装内，共2份。像围栏网这个标包样品体积比较大，是否能分箱装，在箱外做好标识（箱数，密封物资） | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第二批南网商城安全工器具物资框架招标项目 | 2025-09-22 15:52:16 | 可以分箱装，做好标记即可。
21 | 招标文件中技术平分标准4生产制造能力：生产及实验设备，其中生产设备5密炼机/混炼机；6，硫化罐/平板硫化机。 请问一下“5密炼机/混炼机；6，硫化罐/平板硫化机。”这个设备是胶靴，绝缘靴硫化生产工艺使用，而我们在辅助型绝缘鞋的技术规范书5.7.3，5.8.3 等鞋底材料采用高弹EVA+耐磨防滑橡胶片，通过该鞋底要求，辅助绝缘鞋为胶粘工艺鞋，不需要使用以上2种设备；请问这“5密炼机/混炼机；6，硫化罐/平板硫化机。”要求是否有误呢？ | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-09-22 17:20:07 | 绝缘鞋鞋底等部件为橡胶材料，需要相关橡胶处理设备。投标方应按照招标文件要求提供设备资料。