附录G-2

规格参数要求

	序号
	名称
	具体品牌及规格型号、技术参数等
	数量
	计量单位
	含税单价概算（元）
	含税总价概算（元）
	备注

	1
	低压配电网柱上集中式分接箱
	低压配电网柱上集中式分接箱规格参数要求如下：

1、金属箱体要求

材质：不锈钢；尺寸：长 500mm× 宽 400mm× 高 500mm；防护等级：IP54；

2、断路器要求

额定电压：400V；额定电流：630A；分断能力：30kA；

3、隔离开关要求

额定电压：400V；额定电流：600A；

4、线材配件要求

低压下户线：JKLYJ-10kV-50mm²；绝缘导线：BV-70mm²；接线端子：DT-70；

5、铜排要求

规格：TMY-30×5；材质：紫铜。
	1
	套
	40000
	40000
	


