## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年海南电网省级计量检定中心大楼综合监控中心多媒体与可视化系统购置等专项公开招标项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 项目恰逢十一假期，是否可以推迟开标时间，以保证投标人充足的准备时间？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年海南电网省级计量检定中心大楼综合监控中心多媒体与可视化系统购置等专项公开招标项目 | 开标时间在正常备标规定时间内，按原计划时间正常开标。
2 | 要求：“投标人(供应商)须提供生产厂商针对本项目的授权书和服务承诺函(如果生产厂商直接投标，则不需要)，并且同一生产厂商对同一品牌同一型号的产品，只允许一个投标人(供应商)参加投标。”即：同一生产厂商对同一品牌不同型号的产品可以支持多个投标人(供应商)参加投标。请确认。 | 商务 | 标的 | 省级计量检定中心大楼综合监控中心2025年多媒体与可视化系统购置 | 请按招标要求开展投标工作，如确为同一生产厂商对同一品牌不同型号的产品，需生产厂商出具相关说明和证明，证明其不同型号间技术差异性。
3 | 标的1：省级计量检定中心大楼综合监控中心 2025 年多媒体与可视化系统购置在技术规范书“2.2.1.1视频及大屏显示系统”要求“像素间距为1.25mm”，而“5.1设备清单”序号第4项2.LED灯珠特性：点间距≤1.25mm，SMD表贴三合一或COB 封装倒装技术；LED 寿命≥120000H；须至少提供一份第三方权威机构的检测报告并盖章（包含但不限于CMA、IlAC-MRA、CNAS认证等）的“点间距≤1.25mm”以及序号第26项2.LED灯珠特性：点间距≤1.25mm，像素结构1R1G1B，COB封装倒装技术，像素失控率＜1/1000000，无连续失控点；LED 寿命≥120000H；须至少提供一份第三方权威机构的检测报告并盖章（包含但不限于CMA、IlAC-MRA、CNAS认证等）;，前后描述不一致，请问以那个为准？ | 专用技术 | 标的 | 省级计量检定中心大楼综合监控中心2025年多媒体与可视化系统购置 | “5.1设备清单”序号第4项2.LED灯珠特性：点间距≤1.25mm，SMD表贴三合一或COB 封装倒装技术；LED 寿命≥120000H；须至少提供一份第三方权威机构的检测报告并盖章（包含但不限于CMA、IlAC-MRA、CNAS认证等）的“点间距≤1.25mm”与序号第26项2.LED灯珠特性：点间距≤1.25mm，像素结构1R1G1B，COB封装倒装技术，像素失控率＜1/1000000，无连续失控点；LED 寿命≥120000H；须至少提供一份第三方权威机构的检测报告并盖章（包含但不限于CMA、IlAC-MRA、CNAS认证等）是两个场地的显示屏标准，并不冲突。序号第4项为综合监控中心的LED显示屏技术参数，序号第26项为应急监控中心的LED显示屏技术参数。
4 | 标的1：省级计量检定中心大楼综合监控中心 2025 年多媒体与可视化系统购置在技术规范书“2.2.1.1视频及大屏显示系统”要求“在综合监控中心及应急指挥中心建设各建设5台高清摄像机。”，而“5.1设备清单”第25项应急指挥中心新购数量为“3”，前后数量要求不一致，请问以那个为准？ | 专用技术 | 标的 | 省级计量检定中心大楼综合监控中心2025年多媒体与可视化系统购置 | 以“5.1设备清单”第25项应急指挥中心新购数量为“3”为准，应急指挥中心购置3台高清摄像机。