变频电源装置维修

报价明细单

| 序号 | 设备名称 （厂家/型号） | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源装置（长沙海沃/HVFS-10） | 1.更换保护线路板、测量控制线路板； 2.功放板、柜体、柜门维修； 3.设备安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 变频电源装置（长沙海沃/HVFS-15） | 1.更换保护线路板、测量控制线路板； 2.功放板、柜体、柜门维修； 3.设备安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、维修后质保期不少于12个月； - 2、报价含13%税费（需开具增值税专用发票）。 |  |  |  |  |  |  |
| - 报价单位：（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |