技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能终端柜 | 尺寸：800mm*800mm*2000mm，金属材质，烤漆 |
| 2 | 中空玻璃 | 钢化玻璃，中空抽真空，四周密封；尺寸：48.5mm*5mm（1套）;48.5mm*45mm（1套）; 48.5mm*53.5mm（1套） |
| 3 | 遮光板 | 不锈钢村质，连接牢固，开关顺滑。 |
| 4 | 运输服务 | 运输到指定位置，负责上下车。 |
| 5 | 人员资格 | 提供两人或以上人员电工证，并提供近三个月内任意一个月的社保证明。 |
| 6 | 其他服务 | 提供现场安装服务，需配合对设备的使用及功能性验证。 |