具有定向功能的无线频谱分析仪研制项目

采购文件

	零星采购名称
	具有定向功能的无线频谱分析仪研制项目采购

	服务地点
	南宁市民族大道135-1号

	采购内容
	无线频谱仪、对数周期天线及其加工组装服务

	技术/服务要求
	材料要求：

便携式无线频谱仪。数量：1台（含显示屏，支持无线信号频谱查看，支持USB口数据传输，支持PC电脑连接，支持二次开发，支持电池续航时间>3小时，支持保存历史频谱功能，具备特定范围频率提醒功能,支持频率范围至少包含：300MHz-6GHz）

高增益定向对数周期天线。数量：1个（支持频率范围至少包含：300MHz-6GHz）
全向采集天线。数量：1个（支持频率范围至少包含：300MHz-6GHz）
服务要求：

提供无线频谱与天线的线下个性化加工组装服务（包含组装所需其他零件器材）。

提供至少2次驻点开发指导。

（3）指导开发自定义设定网络检测，包括2G、3G、4G、5G及WIFI网络等，检测到即发出相应告警。

（4）指导开发支持导出历史频谱数据。

（5）指导开发实现定位信号源（可通过装置根据靠近信号源远近告警程度变化方式或其他方式实现）。
（6）配合在南宁监控中心主控楼、公寓楼办公地点进行装置测试，准确检出不同频段测试信号源。
（7）服务期内7*24H服务响应。设备异常如需配合处置，需6小时内响应。
商务要求：

（1）服务地址：广西南宁市青秀区民族大道135-1号超高压南宁监控中心；
（2）服务完成并经甲方验收通过后，乙方15个工作日内开具增值税专用发票给到甲方，甲方30个工作日内完成支付。

其他要求：

（1）需上传盖章报价文件、营业执照。
（2）符合技术/服务要求，中标以总价最低者得。

	服务时间
	中标后45日内完成。

	采购对象资格要求
	无


