2025年调度主站端云南电网水调自动化系统

软硬件平台定检及维护(消缺)

技术规范书

云南电网有限责任公司

二○二五年五月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于云南电网有限责任公司（以下简称“采购方”）云南电力调度控制中心水调自动化系统软硬件平台功能维保项目，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司。

2、投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

服务范围：云南电网公司；

服务时间：自合同签订之日起至2026年6月30日止

- 技术服务内容及要求

本项目的目标是通过水调自动化系统运行维护、检修，确保系统稳定运行。

通过对系统软硬件维护、数据维护、系统维护确保系统平稳运行，主要服务内容包括以下几点：

1、在规定的时间内完成新建子站或要求接入的相关子站的接入工作，做好主子站的联合测试，保证子站接入质量；配合解决子站接入过程中出现的问题。

2、 开展已投入水调自动化系统的消缺工作、针对最新要求对系统软件进行完善。保证数据的正常、准确、解释的接入和按要求上传南网总调水调自动化系统和现货系统。

3、数据库备份：使用数据库备份工具对主站数据库进行备份，内容包括所有数据，事件信息，系统日志。

4、主站硬件维护：查看系统屏柜中的接线及各硬件工作情况，确认没有隐患，所有指示灯正常。有条件的话可以进行服务器的重启，保证系统在最优的环境下运行。

5、对于主站运行过程中出现的问题，应及时处理，必要时应进行软件升级；做好操作系统的安全防护，及时安装系统补丁。

6、记录主站的维护内容，定期整理系统运行情况，协助开展水调自动化系统相关信息的收集、整理和分析工作。

7、 其他：

通过水调自动化系统主站的运行监视定期对水调自动化系统进行监视，对于发现的运行问题，应及时通报甲方。

按照要求编制水调自动化系统主站运行报告，协助业主推广应用有关规定和新技术。

- 人员配置及服务能力要求

- 3.1人员配置

项目团队至少承诺4人：项目经理1人、技术服务人员3人，负责过调度自动化系统相关技术支持系统集成、开发、安装调试人员。本运维项目组主要分为两大部分，项目组一主要负责基础平台系统消缺工作；项目组二主要负责现场系统日常运维工作。并承诺项目经理未经甲方允许不可换人。

投标方提交项目负责人和技术服务人员名单以及上述人员的简历，包括相关工作年限、专业、在本项目承担的角色、相关资质证书、以往参与类似项目情况、其他说明等，并提供以上相关证件复印件或证明材料，按照以下表格填写（须提供团队服务人员名单、劳动合同、相关证书），并提供相关复印件：

| 序号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作年限 |  | 专业 |  |
| 在本项目承担的角色 |  |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |  |
| 以往参与类似项目情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标方须承诺中标后实际投入人员和投标时一致。投标方参加本项目的人员如发生变动，需要经过招标方书面同意，更换的人员不低于投标时拟派人员的资格条件。

服务人员如不能胜任该项目工作，招标方有权要求中标方立即替换能承担该工作项目人员，若二次更换人员在第二个月还不能胜任工作，招标方有权终止合同。

3.2服务能力要求

（1）主站系统出现重大缺陷，需提供7*24小时的主站端现场服务；维护期内提供7*24小时的电话技术支持；节假日期间收到主站重大缺陷通知后，抵达现场时间不得超过8小时；

（2）投标方对于通过电话支持和远程支持都不能解决的系统故障，服务商应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

（3）投标方服务工程师在进行系统维护阶段，协助用户进行数据备份及迁移，保证系统用户数据的安全、完整和可用；

（4）通过对水调自动化系统运行维护、检修，确保系统正常稳定运行；

- 验收要求

- 4.1验收标准

- 中标方按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；按时、按量完成系统运维全部工作，保证水调自动化系统的正常运行。

- 中标方提供服务必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；提供项目运维的完整文档，文档应包括：运维技术报告、运维工作明细记录等。

- 4.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，并组织相关人员对谈判中标方工作提交的交付物进行评审。

- 4.3验收时间与地点

- 验收时间：在完成项目合同约定内容后，中标方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足招标方项目验收标准，可以开展验收。

- 验收地点：双方具体约定。

- 培训要求

中标方应负责买方技术人员的技术培训，培训应使买方技术人员获得足够的知识，诸如测试、维护、系统描述、故障诊断及检修等。

- 保密要求

6.1 中标方应与招标方签订保密协议，对项目实施过程中的有关数据严格保密，未经授权不得泄露给任何第三方单位和个人，不得利用此数据侵害招标方的权益，否则招标方有权追究谈判方的责任。

6.2 中标方应在质量保障承诺书中承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的网络安全技术支持服务，否则招标方有权追究谈判方的责任。