昆明供电局电力调度控制中心2025年调度主站端辅助系统（自动化录音系统）定检及维护公开谈判采购技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年7月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于昆明供电局电力调度控制中心2025年调度主站端辅助系统（自动化录音系统）定检及维护项目采购，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司系统运行部。

2、投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

昆明供电局电力调度控制中心2025年调度主站端辅助系统（自动化录音系统）定检及维护项目具体内容包括：对昆明供电局电力调度控制中心自动化专业单机调度电话录音系统所包含的软件、硬件及其网络开展定检及维护，维护内容包括：自动化值班室及调度台单机电话录音系统A机、调度电话录音系统B机、自动化值班室与录音系统设备之间的通信线路、网络线路。

服务范围：昆明供电局自动化录音系统定检及维护；

服务时间：自合同签订之日起至2026年11月30日前

- 技术服务内容及要求

## 2.1	服务内容

- 定检消缺

每3月开展一次自动化专业单机调度电话录音系统所包含的软件、硬件及其网络开展定检及维护，维护内容包括：自动化值班室及调度台单机电话录音系统A机、调度电话录音系统B机、自动化值班室与录音系统设备之间的通信线路、网络线路。。

- 现场维护

每季度提供一次现场维护及现场应急技术支持。7×24小时电话顾问服务。

- 系统调试和参数优化

对录音系统程序进行日常调试及异常处置，提高稳定性；优化录音系统参数，保证控制效果最优。

## 2.2	服务要求

2.2.1 总体要求

1） 投标方必须按照合同要求，提供包括但不限于合同规定但合理范围的服务，服务质量应满足但不限于合同中的质量要求。

2） 严格执行国家、南方电网公司、云南电网有限责任公司、昆明供电局颁发的规程、规定、规范和标准，开展系统的运行维护工作，并严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定，不发生安全责任事故。

3） 不发生系统崩溃、业务数据丢失、系统数据泄密的安全事件，不发生五级或以上的安全事件。

2.2.2 服务具体要求

1） 定检与消缺，包括系统功能定期检测、性能检测、故障分析与处理等：

（a）每季度进行一次专业定检，确保系统运行正常。

（b）重大节假日、重大保供电期间提供系统检测和特维。

（c）系统软件的重装、调整、恢复。

（d）对系统进行故障分析与处理.

（e）7×24小时电话顾问服务。

2） 系统调试和参数优化：

（a）对系统程序进行调试，提高稳定性。

（b）优化系统参数，保证录音效果正常。

2.2.3 运行效果评估验证：

1）配合甲方对自动电压控制功能的运行效果进行验证，对错误结果进行校正。

2.2.4 紧急故障处置：

1）提供7×24小时紧急服务响应，快速处置系统故障。

2）如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

- 人员配置及服务能力要求

3.1人员配置

项目团队至少承诺3人：项目经理1人、技术服务人员2人，负责过信息系统集成、开发、安装调试人员。并承诺项目经理未经甲方允许不可换人。

投标方提交项目负责人和技术服务人员名单以及上述人员的简历，包括相关工作年限、专业、在本项目承担的角色、相关资质证书、以往参与类似项目情况、其他说明等，并提供以上相关证件复印件或证明材料，按照以下表格填写（须提供团队服务人员名单、劳动合同、相关证书），并提供相关复印件：

| 序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作年限 |  |  |  |
| 在本项目承担的角色 |  |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |  |
| 以往参与类似项目情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标方须承诺中标后实际投入人员和投标时一致。投标方参加本项目的人员如发生变动，需要经过招标方书面同意，更换的人员不低于投标时拟派人员的资格条件。

服务人员如不能胜任该项目工作，招标方有权要求中标方立即替换能承担该工作项目人员，若二次更换人员在第二个月还不能胜任工作，招标方有权终止合同。

3.2服务能力要求

- 响应时间要求：

- 应设立7*24的值班响应电话，并安排有经验的工程师受理。当系统出现故障时，通过客服响应电话进行报障。对于一、二级故障确保在30分钟内回复，三级故障将在两小时内进行回复；

（2）软件故障修复时间要求及故障处理率要求：

投标方对于通过电话支持和远程支持都不能解决的系统故障，服务商应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，在48小时内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复，故障处理率100%。

（3）投标方服务工程师在进行系统维护阶段，协助用户进行数据备份及迁移，保证系统用户数据的安全、完整和可用；

（4）应每月按要求向业主方作书面工作汇报，对项目实施过程中遇到的问题进行认真总结分析，并改进。

- 2.4电力监控系统网络安全防护要求

- 现场实施过程中不得将个人笔记本接入电力监控系统网络，不得造成跨区互联。

- 本项目实施过程中不超范围采集数据，不以任何形式透露本项目实施过程中掌握的相关数据信息和项目产出的数据给第三方。未经采购方书面同意，不得将相关数据用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

- 不在互联网共享平台中存放、传递与本项目相关的敏感信息（包括但不限于系统软件源码、系统架构、技术方案、网络拓扑图、各类账号及口令等敏感信息）。

- 不得利用本项目实施过程中使用的内部网络便利随意下载、拷贝、复印、刻录或其他方式获取、传递与本项目修理工作内容无关的信息和数据。

- 为保证源代码安全，维修工作实施过程中不设置恶意程序何后门，对交付的源代码进行安全检查，避免存在安全缺陷、漏洞；发现提供的源代码等产品和服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施；不发布 、托管在外网，代码仅限于项目小组相关人员内使用，不得随意传播。

- 验收要求

- 4.1验收标准

- 按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

- 中标方提供服务必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；

- 中标方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由招标方提供。

- 4.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，并组织相关人员对谈判中标方工作提交的交付物进行评审。

- 4.3验收时间与地点

- 验收时间：在完成项目合同约定内容后，中标方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足招标方项目验收标准，可以开展验收。

- 验收地点：双方具体约定。

- 培训要求

中标方应向招标方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划。

（1）在软件正式安装之前或之后，提供1天的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

（2）在安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

（3）安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面。

（4）提供相关培训资料。

（5）培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为招标方提供咨询等技术服务。

- 保密要求

中标方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。