昆明供电局电力调度控制中心2025年监控信息管理系统告警信号分析功能维修（公开谈判采购）

技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年7月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于昆明供电局电力调度控制中心2025年监控信息管理系统告警信号分析功能维修项目采购，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司系统运行部。

2、谈判方未经采购方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

服务范围：昆明供电局；

服务时间：自合同签订之日起至2026年11月30日前

- 技术服务内容及要求

- 2.1服务内容

对昆明供电局监控信息管理系统告警信号分析功能进行维护与修理，实现告警信号和操作数据准确统计，包括：在原监控信息自动统计分析功能基础上，完成周期内1到5级信号分类统计、原因分析，促进信号治理提升；修理调度操作统计功能，实现调度操作设备数量、新设备投产数量、刀闸电动化改造及调试数量的自动统计，支持周期内各电压等级、各设备类型、不同操作方式详情的快速查询，一键导出等功能。

  - 2.1.1 系统修理目标

1）完善信号分类统计、原因分析：在对各类监控信息分类统计的基础上，结合信号发出时序、频次、信号间关联关系，对监控信号发出的原因、规律进行统计分析，输出系统分析结果，辅助调控员识别无效、伴生信号，制定信号治理方案。

2）调度操作统计：从调度自动化系统挖掘设备遥信、遥控信息，对设备遥控属性、双确认信息等进行读取，得出各电压等级、各类型设备的可控情况、双确认改造情况。通过识别开关、刀闸变位情况及操作方式，对统计周期内设备遥控操作情况、人工操作情况及程序化操作情况等进行统计。实现调度操作设备数量、新设备投产数量、刀闸电动化改造及调试数量的自动统计，支持周期内各电压等级、各设备类型、不同操作方式详情的快速查询，一键导出等功能。

3）技术平台升级及系统运行维护：对昆明供电局监控信息管理系统全面巡检维护和及时有效的技术支持服务，硬件、软件维保，保证系统硬件、软件巡检到位，故障能够得到及时处理。

- 人员配置及服务能力要求

- 3.1人员配置

项目团队至少承诺3人：项目经理1人，技术服务人员2人，并承诺项目经理未经甲方允许不可换人。

项目经理3年及以上调度辅助自动化系统类似项目开发和管理工作经验，技术服务人员均应具有1年及以上类似项目的系统安装、调试或维护经验，并提供劳动合同及社保证明材料；

谈判提交项目负责人和技术服务人员名单以及上述人员的简历，包括相关工作年限、专业、在本项目承担的角色、相关资质证书、以往参与类似项目情况、其他说明等，并提供以上相关证件复印件或证明材料，按照以下表格填写（须提供团队服务人员名单、劳动合同、相关证书），并提供相关复印件：

| 序号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作年限 |  | 专业 |  |
| 在本项目承担的角色 |  |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |  |
| 以往参与类似项目情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

谈判方须承诺中标后实际投入人员和投标时一致。谈判方参加本项目的人员如发生变动，需要经过采购方书面同意，更换的人员不低于投标时拟派人员的资格条件。

服务人员如不能胜任该项目工作，采购方有权要求中标方立即替换能承担该工作项目人员，若二次更换人员在第二个月还不能胜任工作，采购方有权终止合同。

- 3.2服务能力要求

（1）应设立7*24的值班响应电话，并安排有经验的工程师受理。当系统出现故障时，通过客服响应电话进行报障。对于一、二级故障确保在30分钟内回复，三级故障将在两小时内进行回复；

（2）谈判方对于通过电话支持和远程支持都不能解决的系统故障，服务商应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

（3）谈判方服务工程师在进行系统维护阶段，协助用户进行数据备份及迁移，保证系统用户数据的安全、完整和可用；

（4）应每月按要求向业主方作书面工作汇报，对项目实施过程中遇到的问题进行认真总结分析，并改进。

- 验收要求

- 4.1验收标准

- 按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

- 中标方提供服务必须符合采购方系统运行维护相关标准和管理办法；

- 中标方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由采购方提供。

- 4.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向采购方提出验收申请，采购方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，并组织相关人员对谈判中标方工作提交的交付物进行评审。

- 4.3验收时间与地点

- 验收时间：在完成项目合同约定内容后，中标方提交验收申请，经采购方确认提交资料满足采购方项目验收标准，可以开展验收。

- 验收地点：双方具体约定。

- 培训要求

中标方应向采购方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划。

- （1）在软件正式安装之前或之后，提供1天的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

- （2）在安装过程中，为采购方提供咨询等技术服务。

- （3）安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面。

- （4）提供相关培训资料。

- （5）培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为采购方提供咨询等技术服务。

- 保密要求

中标方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。